## Cod spre publicare
Analizator automat de urină cu calculator (Sistem, Analizator de urină cu calculator)
Cod | 150110
Descriere | Analizator automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei, care determină prezenţa anumitor substanţe şi estimează concentraţiile lor într-o probă de urină.
Parametrul |  | Specificația | Informație adițională
Productivitate | Analize microscopice | ≥ 60 teste/oră | 416 000 lei cu TVA
| Analize chimice | ≥ 200 teste/oră
Metoda masurarii |  | fotometrie pentru chimie, microscopie pentru analiza sediment
Tuburi la bord simultan |  | ≥ 80 tuburi
Teste chimice: |  | Bilirubin
Sînge (hematii)
Glucoză
Corpi cetonici
Esterază leucocitară (leucocite)
Nitrați
pH
Proteine
Greutatea specifică
Urobilinogen
Acid ascorbic, opțional
Creatinină, opțional
Albumină, opțional
Teste microscopice: |  | RBC (Red Blood Cells)
WBC (White Blood Cells)
WBCc (WBC Clumps)
HYA (Hyaline Casts)
SQEP (Squamous Epithelial Cells)
NSE (Non-Squamous Epithelial Cells)
PAT (Pathological Casts)
BACT (Bacteria)
SPRM (Sperm)
MUC (Mucus)
CRY (Crystals)
YEA (Yeast)
Calcium-oxalate monohydrate (CaOxm), opțional
Calcium-oxalate dihydrate (CaOxd), opțional
Uric acid (URI), opțional
Triple phosphate (TRI), opțional
Data management | Calculator | integrat sau extern
| Interfață LIS | bidirecțională
Imprimantă |  | obligatoriu
Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare |  | ≥ 50 analize (pentru testare/insturire)
Note:
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.
Furnizorul va asigura:
Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.
Instruirea personalului.
Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).
Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.
Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.
Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.
Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.
Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:
Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.
Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).
Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.
Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.
UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului.
Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.
Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.
Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.