## Лист1
Analizator biochimic, semiautomat
Cod | 150250
Descriere | Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de tip deschis de reactivi
Parametrul |  | Specificația
Tip sistem |  | Sistem deschis de reactivi
Tip probă | Ser | obligatoriu
| Plasmă | obligatoriu
| Urina | obligatoriu | Informație adițională
Reagenți | Lichid | obligatoriu | 22703 lei cu TVA
| Cu posibilitatea de a fi substituiți | obligatoriu
Incubator | Temperatura termostatare | 37°C
| Capacitatea | ≥ 8 tuburi
Regimuri de măsurare: | Punct final | obligatoriu
| Cinetic | obligatoriu
| Multipoint cinetic | obligatoriu
Sursa de lumină |  | ≥ 6 lungimi de undă
Data management | Display | obligatoriu
| Memorie internă | obligatoriu
| Imprimantă integrata | obligatoriu
Calibrarea | automată | obligatoriu
Alimentarea | Rețea electrică 220 V, 50 Hz | obligatoriu
Accesorii
Bec |  | ≥ 3 buc.
Consumabile | Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului | ≥ 1000 eprubete (cuve)