## Sheet1
Analizator automat, cu chemoluminiscenta (caracteristici de baza)
Cod | 150300
Parametru | Specificaţie
Descriere- | Analizator automat care utilizează tehnici imunologice care implică interacțiunea unui anticorp cu un antigen și hapten
Tip sistem- | complet automat
Tip probă | urină | Informație adițională
| ser | 233 201 lei cu TVA
plasmă
sînge integru
Capacitate de lucru | ≥ 100 probe/ora
Posibilitatea integrării într-un sistem informational centralizat (LIS) | obligatoriu
Posibilitatea sincronizării cu un analizator de chemoluminiscență de o capacitate mai mare | obțional
Randoom acces | obligatoriu
Metoda | chemoluminiscență amplificată enzimatic
Nr. Probe | ≥ 60 probe la bord
Reagenți | ≥ 25 la bord
Stabilitate reagent | ≥ 28 zile
Afișaj | alfanumeric, color
Printer | obligatoriu
Cititor cod bare | obligatoriu
Interfață PC | bidirecțională
Analizatorul va fi livrat cu reagenți comform listelor de reagent solicitați | obligatoriu
Sistem de purificare și deionizare a apei | cu productivitatea comform cerințelor analizatorului (să se indice prețul separate)
Teste | -TSH
FT4
T4
FT3
Free PSA
PSA total
CEA
AFP
CA 19-9
CA 125
CA 15-3
Prolactina
Progesteronul
FSH
LH
Estradiol
Cortizol
Testosteron
Anti- TG Ab
Anti-TPO Ab
Hormonul paratiroid
Hormoni reproductive (de indicat)
Limba de comunicare | rom/rus
Alimentarea | 220 V, 50 Hz