## Лист1
Analizator portabil pentru diagnosticul expres al riscului cardio-vascular
Descriere | Acest produs înclude analizatori pentru expres diagnosticul parametrilor de bază în aprecierea riscului cardio-vascular
Cod | 150410
Parametrul |  | Specificația
Teste |  | Colesterol total
Colesterol HDL
Colesterol LDL
Trigliceride
Glucoză
Gama hematocritului |  | 30-55 %
Volumul minimal al probei |  | ≤ 15 µL
Tip probă | Sînge capilar | obligatoriu
Timpul de măsurare |  | ≤ 2 min.
Accesorii, consumabile
Baterie |  | ≥ 1 buc.
Să fie incluse benzi / casete pentru efectuarea testelor cu toți parametrii solicitați mai sus |  | min. 100 buc. pentru fiecare parametru
Perioada de valabilitate a bezilor / casetelor din momentul livrării |  | ≥ 6 luni
Geantă de transport pentru analizator și accesorii (ace, dispozitiv de intepare, teste) |  | obligatoriu
Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere |  | obligatoriu
Ace sterile de unică utilizare |  | ≥ 300 buc.