## Лист1
Analizator ionoselectiv, pentru laborator central
Cod | 150630
Descriere | Analizatoarele de electroliţi testează unul sau mai multi electroliţi folosind electroade iono-selective. Aceste analizatoare pot avea capacitatea de a testa şi alți parametri (care nu sunt electroliţi), ex. calciu. Aceste analizatoare sunt destinate laboratoarelor centrale.
Parametrul |  | Specificația
Tip probă |  | Ser
Urină
Plasmă
Sînge integru
Autosampler | Tub închis/deschis | închis
| Oprirea termostatului | obligatoriu
Tip analize | Na | Ser/plasmă
Urină
| K | Ser/plasmă
Urină
| Cl | Ser/plasmă
Urină
| TCO2 | obligatoriu
| Ca++ | obligatoriu
| Li | obligatoriu
Spălare automată |  | obligatoriu
Forma de reagenți | Care se înlocuiesc | obligatoriu
Display |  | LCD sau LED
Printer |  | obligatoriu
Data management |  | obligatoriu
Interfața PC |  | obligatoriu
Reagenți
Reagenți | Să fie inclus toți reagenții necesari cît și alte acesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare | ≥ 1000 analize
Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii |  | ≥ 6 luni