## Лист1
Analizator ionoselectiv, pentru laborator specializat
Cod | 150640
Descriere | Analizatoarele de electroliţi testează unul sau mai mulţi electroliţi folosind electroade ionoselective. Aceste analizatoare pot avea capacitatea de a testa şi alți parametri (care nu sunt electroliţi), ex. calciu. Aceste analizatoare sunt destinate laboratoarelor specializate.
Parametrul |  | Specificația
Tip probă |  | Ser
|  | Urină | Informație adițională
|  | Plasmă | 79100 lei cu TVA
Sînge integru
Tip analize | Na | Ser/plasmă
Urină
| K | Ser/plasmă
Urină
| Cl | Ser/plasmă
Urină
| Ca++ | obligatoriu
| Li | obligatoriu
Spălare automată |  | obligatoriu
Calibrare | tip | automatăda
Forma de reagenți | Care se înlocuiesc | obligatoriu
Display |  | LCD sau LED
Printer |  | obligatoriu
Cititor bar cod |  | obligatoriu
Data management |  | obligatoriu
Interfața PC |  | obligatoriu
Reagenți
Reagenți | Să fie inclus toți reagenții necesari cît și alte acesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare | ≥ 1000 analize
Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii |  | ≥ 6 luni