## Лист1
Analizator portabil pentru determinarea echilibrului acido-bazic în sînge
Cod | 150710
Descriere | Analizatoare portabile care efectuează probe de sînge, pH, chimie, electroliţi.
Parametrul |  | Specificația
Analize | Productivitate | ≥ 60 teste/ora
| electroliți | K+, Na+ Cl-
| gaze sanguine | pH, pCO2, pO2, HCO3
| Chimice | obligatoriu
| Altele | obligatoriu
Tip probă |  | Sînge integral
Calibrarea |  | Automată | Informație adițională
Display | LCD sau LED | obligatoriu | 164 700 lei cu TVA
Data management | Stocarea datelor | Date despre măsurările anterioare
Interfață | PC | obligatoriu
| HIS | obligatoriu
| LIS | obligatoriu
Cititor de carduri |  | obligatoriu
Calculator cu monitor |  | obligatoriu
Cititor de cod bare |  | obligatoriu
Imprimantă |  | obligatoriu
Cartușe - electrozi |  | obligatoriu
Reagenți
Reagenți | Să fie inclus toți reagenții, soluții de control, necesari cît și alte acesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare | ≥ 1000 analize
Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii |  | ≥ 6 luni