## Лист1
Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi)
Cod | 150910
Descriere | Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele.
Parametrul |  | Specificația
Viteza de rotație | Minimală, rpm | reglabilă
| Maximală, rpm | ≥ 6000
| Setări | setarea vitezei
Capacitatea | Tipul tuburilor | tuburi de 10 - 15 ml
| Numărul de tuburi | 8-12 tuburi
Timer | Diapazon minim de timp | 1 - ≥60 min | Informație adițională
| Incrementarea | ≤1 min | 18900 lei cu TVA
Securitatea | Blocarea capacului în timpul lucrului | obligatoriu
Indicatori | Indicarori vizual și acustic | obligatoriu
| Debalansare | obligatoriu
| Pornire/oprire | obligatoriu
| Capac deschis | obligatoriu
Display | Digital | obligatoriu
Nivelul de zgomot | ≤70 dB | obligatoriu
Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare |  | obligatoriu