## Лист1
Centrifugă de laborator (32 tuburi)
Cod | 150930
Descriere | Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele.
Parametrul |  | Specificația
Viteza de rotație | Minimală, rpm | reglabilă
| Maximală, rpm | ≥ 3500
| Setări | setarea vitezei
Capacitatea | Tipul tuburilor | tuburi de 10 - 15 ml
| Numărul de tuburi | 32 unitati
Timer | Diapazon minim de timp | 1 - ≥60 min
| Incrementarea | ≤1 min
Securitatea | Blocarea capacului în timpul lucrului | obligatoriu | Informație adițională
Indicatori | Indicarori vizual și acustic | obligatoriu | 22902 lei cu TVA
| Debalansare | obligatoriu
| Pornire/oprire | obligatoriu
| Capac deschis | obligatoriu
Display | Digital | obligatoriu
Nivelul de zgomot | ≤ 65 dB | obligatoriu
Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare |  | obligatoriu