## Лист1
Citometru de flux
Cod | 151000
Descriere | Citometrele automate flow sunt utilizate pentru analiza optică şi separarea celulelor care se bazează pe difuzia luminii şi fluorescenţă.
Parametrul |  | Specificația
Aplicațiile clinice | Imunofenotipul | obligatoriu
| Transplantul | obligatoriu
| Faza ADN-s | obligatoriu
| Aplicații microbiologice opționale | obligatoriu
Aplicații de cercetare |  | obligatoriu
Încărcător auto |  | obligatoriu
Sursa de lumină | Lungimea de undă, nm | 488
Fluorescența | 4 culori | obligatoriu
| 6 culori | opțional
Parametri măsurați |  | obligatoriu
Interfață PC |  | obligatoriu
Imprimantă |  | obligatoriu
Interfață LIS |  | obligatoriu