## Лист1
Coagulometru automat
Cod | 151100
Descriere | Coagulometru automat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienţi pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui destinat pentru utilizarea laboratoarelor specializare.
Parametrul |  | Specificația
Configurația | Capacitatea sistemului | ≥ 60
Capacitatea | Capacitatea de lucru, probe/h | ≥150
| Numărul de probe simultan la bord | ≥ 15 | Informație adițională
| Numărul de probe programate simultan | ≥ 40 | 205880 lei cu TVA
Tip probă |  | Plasma
Teste | APTT | obligatoriu
| D-dimer | obligatoriu
| FIB | obligatoriu
| PT | obligatoriu
| TT | obligatoriu
| altele | să se indice
Incubarea APTT | Timp, min | să se indice
Caracteristici de sistem | Autosampler | Testul continuă în timp ce se încără reactivi / consumabile
Răcirea reactivilor la bord |  | obligatoriu
Data management | Display | LCD TFT sau LED
| Imprimantă | obligatoriu
| Interfață PC | obligatoriu
| Interfață LIS | obligatoriu
| Cititor de coduri de bare sau altă metodă echivalentă de identificare și introducere a produselor. | obligatoriu