## Sheet1
Analizator microbiologic, automatizat
Cod | 151300
Descriere | Set complex pentru identificarea agenţilor microbieni (bacterii, fungi, etc) şi aprecierea sensibilităţii la antibiotice.
Mediul de probe |  | cartuşe/carduri/panelurilor
Capacități de testare | IDENTIFICARE | Enterobacriacee
Ne fermentatoare
gram pozitive
|  | Fungi | Informație adițională
|  | Anaerobi | 848 718 lei cu TVA
| SENSIBILITATE | obligatoriu
| Sistem automatizat de verificare a sensibilitatii bazat pe fenotip | obligatoriu
Capacitate de încărcare, investigaţii |  | ≥30
Atestat EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) |  | obligatoriu
Consumabile |  | Set pentru testarea 100 probe de fiecare tip
Echipament auxiliar |  | Calculator pentru asigurarea transferului datelor de la sistemul automatizat, stocarea, prelucrare şi imprimarea rezultatelor
Soft specializat |  | Baze de date pentru identificarea microorganismelor şi aprecierea sensibilităţii la antibiotice ajustată la standardele internaţionale cu posibilitatea reînnoirii periodice a acesteia şi să permită interpretarea automatizată a datelor cu expertiza rezultatelor .