## Sheet1
Analizator imunologic cu fluorescență
Cod | 151400
Descriere | Analizatoare utilizate pentru a detecta și/sau cuantifica reacții imunologice. Technicile de imunoanaliză implică interacțiunea unui anticorp(Ap) cu un antigen(Ag) sau hapten.
Parametru | Specificaţie
Tip sistem | automat
Sistem analitic | automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura+mouse)
Tip probă | urină | Informație adițională
| ser | 519 676 lei cu TVA
plasmă
sînge integru
Capacitate de lucru | ≥ 30 probe/h
Randoom acces | obligatoriu
Metoda | chemoluminiscenta
Afișaj | LCD, Touchscreen
Printer | obligatoriu
Cititor cod bare | obligatoriu
Sistem de control al temperaturii separat | pentru vîrfuri
pentru stripuri
Interfață PC | bidirecțională
Teste | FSH
BhCG
Progesteronul
Testosteron
LHII
DHEA-S
Estradiol
Cortizol
Alergeni specifici
TSH3
TSH
T4
T3
FT3
FT4
AFP
CEA
PSA
CA 125
CA 19.9
CA15.3
Anti TG Ab
Anti TPO Ab
HIV
Hepatite
Procalcitonina
TORC infecții
Limba de comunicare | rom/rus
Alimentarea | 220 V, 50 Hz