## Лист1
Analizator pentru determinarea încărcăturii virale cu HIV (PCR)
Cod | 151500
Descriere | Există o gamă largă de metode de evaluare a încărcăturii HIV-ARN, la ora actuală cele mai folosite fiind cele bazate pe tehnologia PCR. Detectarea prin reactia de polimerizare in lant (PCR) a acizilor nucleici HIV-1.
Parametrul |  | Specificația
Configuratie | Capacitate bloc | Tuburi de 0.2-0.5 ml
| Numar blocuri | 2
| Numar maxim de probe | 96
| Control independent | obligatoriu
Temperatura | Variatia, °C | 0-105
| Metoda de incalzire/racire | Peltier
| Rata de rampă, ° C / sec | obligatoriu
Programare | Numar de programe | ≥700
Alarma |  | obligatoriu
Display |  | touchscreen
Printer încorporat |  | obligatoriu
Interfața PC |  | obligatoriu
Alimentare |  | 220 V, 50 Hz