## Лист1
Lampă cu fantă
Cod | 170100
Descriere | Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare.
Parametrul |  | Specificația
Sistemul de iluminare | Lățimea fantei,mm | 0-10 minimum, adjustabilă
| Lungimea fantei, mm | 0-10 minimum, adjustabilă
| Rotirea, grade | 0-90 | Informație adițională
| Filtre | Minim: albastru, verde, absorbție de căldură | 120 763 lei cu TVA
Microscopul | Tipul | Binocular
| Mărire totală | 10x minimum
| Metoda de schimbare a măririi | Să se indice
| Gama de reglare a dioptriei, dioptrii | de la -7 la +7 minim
Gama de mișcare | Deplasare laterală, mm | ≥100
| Deplasare în adîncime, mm | ≥100
| Deplasare în înălțime, mm | ≥30
| Reglare fină de la joystick, mm | ≥±10
| Reglarea înălțimii bărbiei, mm | ≥ 70
Alimentarea, 220 V, 50 Hz |  | Obligatoriu
Accesorii |  | Setul standard
| Bec | min. 2 buc.