## Лист1
Sistem de topografie a corneei
Cod | 170200
Descriere | Dispozitiv pentru determinarea formei corneei
Parametru |  | Specificația
Aplicații clinice | Planificarea chirurgiei refractive | obligatoriu
| Planificarea chirurgiei cataractei | obligatoriu
| Determinarea keratoconusului | obligatoriu
| Aplicarea lentilelor de contact | obligatoriu
| Altele | obligatoriu
Eroarea |  | ≤ 0.1 dioptri
Autofocusare sau autocorecție |  | obligatoriu
Distanța de lucru | Variabilă, mm | 0-100
Caracteristici sistem PC |  | PC standard
Rezoluția | Proiectată | ≥20 inele
Suport pe rotile |  | opțional