## Лист1
Tonometru ocular portativ
Cod | 170300
Descriere | Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare
Parametru |  | Specificaţia
Tip |  | non-corneal | Informație adițională
Autocalibrare |  | obligatoriu | 9427 lei cu TVA
Precizie |  | ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10%
Ecran |  | LCD
Alimentare |  | baterii