## Sheet1
Oftalmoscop direct
Cod |  | 170500
Descriere |  | Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi
Parametru |  | Specificație
Tip |  | Portabil
Diapazon focusare |  | -20 - +20 D
pasii de Dioptrii |  | 1-10; 15; 20
Sistem iluminare |  | LED
5 fante | spot mare | da
| spot mic | da
| stea de fixatie | optional
| jumatate de spot | da
| filtru rosu | optional
| filtru albastru | optional
| filtru verde | optional
Alimentare | Baterie reîncărcabilă | da

## Sheet2
Gonioscop
Cod | 170510
Descriere | Gonioscop - dispozitiv care permite examinarea unghiului irido-cornean si periferia retinei.
Parametru |  | Specificație
Oglinzi |  | ≥3 | Informație adițională
Unghiul de inclinare a lentilelor |  | 60°/66°/76° | 13 500 lei cu TVA
Mărire |  | ≥1,0x
Mărire (spot) laser |  | ≤0,94x
Distanța de focusare, mm |  | 15

## Sheet3
Lentila Volk
Cod | 170520
Descriere | Lentila Volk permite efectuarea oftalmoscopiei indirecte
Parametru | Specificație
Dioptrii | 20D | optional
| 78D | da
| 90D | da
Mărire (spot) laser | ≤0,94x
Distanța de focusare, mm | 15