## Sheet1
Oftalmoscop direct
Cod |  | 170500
Descriere |  | Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi
Parametru |  | Specificație
Tip |  | Portabil
Diapazon focusare |  | -20 - +20 D
pasii de Dioptrii |  | 1-10; 15; 20
Sistem iluminare |  | LED
5 fante | spot mare | da
| spot mic | da
| stea de fixatie | optional
| jumatate de spot | da
| filtru rosu | optional
| filtru albastru | optional
| filtru verde | optional
Alimentare | Baterie reîncărcabilă | da

## Sheet2
Gonioscop
Cod | 170510
Descriere | Gonioscop - dispozitiv care permite examinarea unghiului irido-cornean si periferia retinei.
Parametru | Specificație
Oglinzi | ≥3
Unghiul de inclinare a lentilelor | 60°/66°/76°
Mărire | ≥1,0x
Mărire (spot) laser | ≤0,94x
Distanța de focusare, mm | 15

## Sheet3
Lentila Volk
Cod | 170520
Descriere | Lentila Volk permite efectuarea oftalmoscopiei indirecte
Parametru |  | Specificație
Dioptrii |  | ≥ 20D | optional
|  | ≥ 72D | obligatoiu | Informație adițională
|  | 90D | obligatoiu | 9923 lei cu TVA
Mărire (spot) laser |  | ≤0,94x
Distanța de focusare, mm |  | ≤ 40 mm