## Sheet1
Negatoscop doua cadruri
Cod | 210700
Descriere | Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice
Parametru |  | Specificație
Nr. de cadre |  | ≥2
Nr. de lampe |  | ≥2
Fixarea filmelor |  | obligatoriu
Fixare |  | masă/perete | Informație adițională
Ecran anti-glare |  | obligatoriu | 5 000 lei cu TVA
Alimentare |  | 220V, 50Hz