## Sheet1
Negatoscop un cadru cu LED
Cod | 210720
Descriere | Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice
Parametru |  | Specificație
Nr. de cadre |  | ≥ 1
Sursa de lumină |  | LED
Reglare luminozitate |  | obligatoriu
Fixarea filmelor |  | obligatoriu | Informație adițională
Fixare |  | masă/perete | 7 000 lei cu TVA
Ecran anti-glare |  | da
Alimentare |  | 220V, 50Hz