## Sheet1
Microscop binocular, simplu
Cod | 250200
Descriere | Microscoape binoculare profesionale, destinate utilizării în laboratoarele spitalelor.
Parametru | Specificația
Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă | cu iluminare cu lampă LED
Măsuţa | mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y | Informație adițională 13866 lei cu TVA
Fixator de probe (lamele) | universal pentru un singur specimen
Revolver | pentru 4 obiective (din sticlă)
Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla | 4x, 10x, 40x, 100x/1.25 Ulei
Condensor | universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe
Diafragmă de câmp | pentru iluminarea Kohler
Tub binocular | cu unghi de înclinare 30°
cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm;
Oculare | 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare)
Unitatea de alimentare | încorporată
Accesorii | Ulei de imersie – o sticluță