## Sheet1
Microscop binocular, cu contrast de fază
Cod | 250210
Descriere | Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în cîmp iluminat, în cîmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferenţă, cu contrast de fază şi/sau lumina polarizată.
Parametru | Specificația
Tip | Configurat pentu tehnica de vizualizare în câmp luminos, cîmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos.
Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă |  | cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil);
Măsuţa |  | mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y | Informație adițională
Fixator de probe (lamele) |  | universal pentru un singur specimen | 24777,6 lei cu TVA
Revolver |  | pentru 5 obiective
Obiective Plan Achromat: |  | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei
Condensor |  | universal pre-centrat si pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat
Diafragmă de câmp |  | pentru iluminarea Koehler
Tub binocular |  | cu unghi de înclinare 30°
-cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm;
Oculare |  | 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare)
Iluminare |  | halogen sau LED
Unitatea de alimentare |  | încorporată
Accesorii |  | Ulei de imersie – o sticluță
Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază