## Sheet1
Microscop cu fluorescenţă (trinocular)
Cod | 250230
Descriere | Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale
Parametru | Specificația
Sistem optic | Sistem de corectare optică infinit
Măsuţa | mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y
Fixator de probe (lamele) | universal pentru un singur specimen | Informație adițională
Cap revolver | pentru 4 obiective | 53784 lei cu TVA
Obiective IOS Plan Acromat: | 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (Imersie în ulei)
Tub trinocular | cu unghi de înclinare 30°
rotaţie, 360°
cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75mm
Oculare - cîmp larg | WF 10x/22 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare)
Sistem de focalizare | Butoane coaxiale pe ambele părţi macrometrice şi micrometrice. Sistem de ajustare a tensiunii şi a distanţei maxime parcurse pe axa Z.
Iluminare | Koehler, lampă halogen 30W, intensitate ajustabilă, LED Fluorescent
Cameră | opţional
competentă cu binocular şi trinocular
Unitatea de alimentare | încorporată
Filtre | B (FITC) (TRITC)
opţional V şi UV