## Sheet1
Incubator (termostat) 20 - 35 l
Cod | 250300
Descriere | Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere.
Parametru |  | Specificaţie
Descriere |  | termostat utilizat în laborator
Capacitate interna a camerei |  | diapazon 20 - 35 Litri
Domeniul de temperatură, diapazon |  | programabil | Informație adițională
|  | ≥ (37 - 60°C) | 10282 lei cu TVA
Rezoluția de programare |  | ≤ 1 grad
Timp de funcționare, diapazon minim |  | 1 - 999 minute, neîntrerupt
Afișaj |  | LCD sau LED
Control |  | Microprocesor
Usa dubla |  | obligatoriu
Usa interna din sticla |  | obligatoriu
Construcția interioară |  | din oțel inox
Alarmă |  | vizuala si sonora
divergență față de temperatura setată
Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz