## Sheet1
Incubator (termostat) 80 - 100 l
Cod | 250320
Descriere | Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere.
Parametru | Specificaţie
Descriere | Termostat utilizat în laborator
Capacitate interna a camerei | ≥ 80 l și 100 l≤
Domeniul de temperatură, diapazon | programabil | Informație adițională
| ≥ (37 - 60 grade) | 13187 lei cu TVA
Rezoluția de programare | ≤ 1 grad
Timp de funcționare, diapazon minim | 1 - 999 minute, neîntrerupt
Afișaj | LCD sau LED
Control | Microprocesor
Usa dubla | obligatoriu
Usa interna din sticla | obligatoriu
Construcția interioară | din oțel inox
Alaramă | vizuala si sonora
divergență față de temperatura setată
Alimentarea | 220 V, 50 Hz