## Sheet1
Agitator de laborator (orbital)
Cod | 250400
Descriere | Pentru agitarea probelor în condiţii ambientale: pe masa de laborator, într-un incubator, într-o cameră climatică. Folosit în laboratoarele din domeniul biofarmaceutic şi biomedical.
Parametru |  | Specificaţia
Mişcarea |  | Orbitală
Afişarea |  | Digital
Diametru al oscilării orbitale |  | ≥ 3-10 mm
Control |  | digital | Informație adițională
Viteză reglabilă |  | 10 - 500 rpm, ±1rpm | 13775 lei cu TVA
Incrementarea vitezei |  | 10 rpm
Alimentarea |  | 220-240V, 50Hz
Adaptor suplimentar necesar pentru plăci şi tuburi |  | obligatoriu
Temporizator |  | funcţionare continuă
funcţionare temporizată de la 1min -99 ore
Rezistent la prelucrarea chimică |  | obligatoriu
Platforme substituibile |  | obligatoriu
Utilizabile în incubator |  | obligatoriu
Variaţia de temperatură +5…40°C