## Лист1
Cititor de microplăci
Cod | 250410
Descriere | Permite efectuarea testelor pentru boli autoimune si pentru alergologie prin metode cantitative şi calitative.
Parametrul |  | Specificația
Tip sistem |  | Sistem deschis /inchis
Lungimi de undă |  | de la ≤ 400 pînă la ≥ 750 nm
Sursa de lumină |  | Minim 5 lungimi de undă | Informație adițională
Centrul acurateţea lungimii de undă |  | +/- 2 nm | 41347 lei cu TVA
Sensibilitate |  | ≤0.1 fluor/µm²
Acurateţe |  | ≤ 2%
Precizie |  | ≤ 0.3 %
Linearitatea |  | +/- 2%
Timpul de măsurare |  | ≤ 8 sec
Sursa de lumină |  | halogen
Fotodetector |  | ≥ 8
Agitare |  | ≥3 moduri
Afişarea |  | LCD
Incubator | Inclus | obligatoriu
| Temperatura | + 5⁰C pînă la + 40⁰C
Data management | Display | obligatoriu
| Memorie internă | obligatoriu
| Interfață PC | obligatoriu
| Imprimantă | obligatoriu
Calibrarea | automată | obligatoriu
Alimentarea | Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz | obligatoriu
* Pentru sistemele de tip închis, solicităm specificarea costului reactivilor, accesoriilor și consumabilelor pentru întreaga perioadă de garanție a analizatorului, cu indexare a prețurilor în conformitate cu rata inflației anului precedent | Se se indice lista/analiza | obligatoriu