## Sheet1
Spălător pentru microplăci
Cod | 250420
Descriere | Este fabricat pentru curaţarea diferitor tipuri de microplăci, complet programabil asigurînd soluţii de diferite concentraţii, aspiraţie, aspiraţie/combinare/dozare.
Parametru |  | Specificaţia
Canale |  | de la 8 pînă la 12
Capabile să spele toate tipurile de microplăci |  | obligatoriu | Informație adițională
Dotat cu calibrator |  | obligatoriu | 34386 lei cu TVA
Afişare |  | LCD
Programabil |  | obligatoriu
Alarmă |  | obligatoriu, indicati lista
Control |  | automat
Numărul ciclurilor de spălare,diapazon |  | minim 1…15
Alimentare |  | 220-240 V, 50 Hz