## Sheet1
Incubator/Agitator pentru microplaci
Cod | 250430
Descriere | Pentru agitarea probelor în condiţii ambientale: pe masa de laborator, într-un incubator, într-o cameră climatică. Folosit în linia ELISA.
Parametru |  | Specificaţia
Mişcarea |  | Orbitală
Domeniu de temperatură, diapazon |  | +20…60°C
Reglarea temperaturii |  | digital, in pasi de 0.1 °C
Setarea şi afişarea frecvenţei de vibrare/a timpului |  | Digital, LED | Informație adițională
Diametrul oscilării orbitale |  | ≥ 1.5 mm | 25308 lei cu TVA
Viteză reglabilă, diapazon |  | 250-1200 rpm
Alimentarea |  | 220-240V, 50Hz
Adaptor suplimentar necesar pentru plăci şi tuburi |  | obligatoriu
Temporizator agitator |  | funcţionare continuă
funcţionare temporizată de la 1min-99 ore
Timp de incubare |  | pana la 48 ore