## Sheet1
Agitator de laborator (orbital) pentru PCR
Cod | 250440
Descriere | Pentru agitarea probelor în condiţii ambientale: pe masa de laborator, într-un incubator, într-o cameră climatică. Folosit în laboratoarele din domeniul biomedical.
Parametru |  | Specificaţia
Mişcarea |  | Orbitală
Afişaj |  | Digital | Informație adițională
Diametru al oscilării orbitale |  | ≥ 2-3,5 mm | 18012 lei cu TVA
Control |  | digital
Viteză reglabilă, diapazon minim |  | min 300 - 2200 rpm, ±100 rpm
Alimentarea |  | 220-240V, 50Hz
Adaptor suplimentar necesar pentru plăci şi tuburi |  | obligatoriu
Temporizator |  | funcţionare continuă
funcţionare temporizată de la 1min-99min
Rezistent la prelucrarea chimică |  | obligatoriu
Platforme substituibile |  | obligatoriu
Utilizabile în incubator |  | obligatoriu
Variaţia de temperatură +4…40°C
Accesorii |  | placa/placi pentru 96 godeuri
Adaptor tuburi de 2.0 ml - pentru 24 locuri
Adaptor tuburi de 0.2 ml - pentru 32 locuri