## Sheet1
Fluorometru
Cod | 250600
Descriere | Dispozitiv pentru determinarea cantitativă a ADN, ARN și proteinelor.
Parametru |  | Specificatie
Analiză | ADN | obligatoriu
| ARN | obligatoriu
| Proteine | obligatoriu
Detector | Metoda | fluorimetrică
| Tip | fotodioda
Intervalul lungimii de undă |  | 190 - 1100 nm
Consum proba |  | ≤ 20 µl
Timpul analizei, per probă |  | ≤5 sec
Sensibilitate | ADN | 0.1 – 100 ngr/µl
| ARN | 0.25-100 ngr/µl
| Proteine | 0.0125 - 5 mg/ml
Eroarea de măsurare |  | ≤5 %
Display | LED/LCD | obligatoriu
Stocarea datelor |  | ≤1000 probe
Interfață | USB | opțional
Alimentare |  | 220V, 50 Hz