## Лист1
Termometru digital
Cod | 260610
Parametrul | Specificația
Descriere | Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman
Afișaj |  | alfanumeric
Diapazon de măsurare |  | 34-42 grad C
Eroarea |  | 0.1 grade C | Informație adițională
Timp de măsurare |  | ≤ 10 min | 63 lei cu TVA
Control |  | on/off deconectare automată
Alarme/ indicatori | Vizuală | temperatura finală
baterie descărcată
pornire/oprire
| Acustică | temperatura finală ferbă
Posibilitatea de dezinfectare |  | obligatoriu
Rezistent la patrunderea apei |  | obligatoriu
Baterie inclusa |  | obligatoriu