## Лист1
Termometru digital cu infrarosu
Cod | 260620
Parametrul | Specificația
Descriere | Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte
Afișaj |  | alfanumeric
LED / LCD
Tip pacient |  | nou-născut, pediatric, adult
Regim de măsurare |  | temperatura urechii (timpanic) | Informație adițională
|  | temperatura fruntii (temporala) | 958 lei cu TVA
Diapazon de măsurare |  | 34.0 - 43.0 °C
Rezoluția de măsurare |  | 0.1 °C
Eroarea |  | ≤ ± 0.2 °C
Timp de măsurare |  | ≤ 5 s
Control |  | on/off, deconectare automată
Alarme/indicatori | Vizuală | alerta febră
temperatura finală
baterie descărcată
pornire/oprire
| Acustică | temperatura finală
Alimentare | Baterie | inclusa