## Лист1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop
Cod | 260710
Parametrul | Specificația
Descriere | Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov
Tip pacient | adult
Caracterisitici tehnice | pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice
manșetă
| tonometrul și manșeta separate | Informație adițională
| tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice | 179 lei cu TVA
Parametri tehnici | limite de măsurare 0 - 300 mm Hg
Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Fonoendoscop | obligatoriu, separat de manseta