## Лист1
Tensiometru Pediatric
Cod | 260720
Parametrul | Specificația
Descriere | Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov
Tip pacient | pediatric
Caracterisitici tehnice | pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice
manșetă
| tonometrul și manșeta separate | Informație adițională
| tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice | 216 lei cu TVA
Parametri tehnici | limite de măsurare 0-200 mm Hg
Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg