## Лист1
Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop
Cod | 260730
Parametrul | Specificația
Descriere | Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov
Tip pacient | pediatric
Caracterisitici tehnice | pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice
| manșetă | Informație adițională
| tonometrul și manșeta separate | 210 lei cu TVA
tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice
Parametri tehnici | limite de măsurare 0 - 200 mm Hg
Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Fonoendoscop | da, separat de manseta