## Лист1
Tensiometru semi-automat Adult
Cod | 260740
Parametrul | Specificația
Descriere | Tensiometru electronic destinat măsurarii tensiunii arteriale
Tip | portabil, pacient adult
Caracterisitici tehnice | pompa tip extern din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice
manșetă
| tonometrul și manșeta separate | Informație adițională
| tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice | 1200 lei cu TVA
Parametri tehnici | limite de măsurare 0-300 mm Hg
Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Memorie internă | Stocarea datelor a minim 50 măsurări
Alimentare | baterii alcaline, + 220V optional
Accesorii | manșetă pentru adult - 2 buc