## Лист1
Tensiometru semi-automat Pediatric
Cod | 260750
Parametrul | Specificația
Descriere | Tensiometru electronic destinat măsurarii tensiunii arteriale
Tip | portabil, pacient pediatric
Caracterisitici tehnice | pompa tip extern din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice
manșetă
| tonometrul și manșeta separate | Informație adițională
| tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice | 1110lei cu TVA
Parametri tehnici | limite de măsurare 0-280 mm Hg
Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Memorie internă | Stocarea datelor a minim 50 măsurări
Alimentare | baterii alcaline, + 220V optional
Accesorii | manșetă mărime pedicatrică - 2 buc