## Лист1
Tensiometru electronic automat Pediatrc
Cod | 260770
Parametrul | Specificația
Descriere | Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive
Tip | portabil, pacient pediatric
Caracterisitici tehnice | pompă electrica integrată
| manșetă | Informație adițională
| tonometrul și manșeta separate | 1932 lei cu TVA
tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice
Parametri tehnici | limite de măsurare 0 - 280 mm Hg
Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Precizia valorilor afișate | sistolic ± 3 mmHg
diastolic ± 3 mmHg
Conectare la PC | USB / RC232 / Sdcart / ethernet
Memorie internă | Stocarea datelor a minim 50 măsurări
Alarma | sonora
Alimentare | baterii alcaline, + 220V
Accesorii | manșetă pentru pediatrici - 2 buc