## Sheet1
Cardiomonitor fetal
Cod | 260800
Descriere | Cardiomonitor fetal cu posibilitatea înregistrării ECG
Parametru | Specificaţie
Antepartum/intapartum | ambele
Ultrasunet | undă continuă sau pulastivă ,diapazon - 0.985...2.5 MHz
Frecvența cardiacă a fătului,diapazon | 30-240 bpm | Informație adițională
Activitatea uterină | obligatoriu | 41064 lei cu TVA
Referință control zero | obligatoriu
Calibrare | Frecvența cardiacă la făt, contracții uterine
Numărul de canale | 2
Imprimantă | termică, încorporată
Alarme | vizuale şi acustice
Afișaj | LCD, color
Conexiunea PC | obligatoriu
Alimentarea | 220 V, 50 Hz
Accesorii | Hîrtie pentru imprimantă ≥ 5 buc.
Set de electrozi ≥ 1
Gel de contact ≥ 1 litru
Suport pe rotile (indicarea modelului obligatorie)