## Sheet1
Audiometru de triaj (screening)
Cod | 260910
Descriere | Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe si amplitudini de semnal diferite.
Parametru | Specificaţia
Tip | portabil
Testare, metoda | Hughson-Westlake | Informație adițională
Gama de fregvență | 125Hz - 8kHZ | 52333 lei cu TVA
Eroarea | ≤1%
Intensitatea | (- 10 dB HL - 100 dB HL)
Dimensiunea pasului | 5dB
Mod de testare | Automat, manual
Memorie internă | ≥ 50 de audiograme
Display | LED/ LCD
Alimentare | 220-240v, 50-60Hz și baterie
Conectare PC, port USB | Opțional
Tip cască | TDH-39
Accesorii | Cască pentru audiometrie
Geantă de transport
Buton răspuns pacient