## Sheet1
Dispozitiv piezo-chirurgical (Piezotom)
Cod | 280000
Parametrul | Specificația
Descriere | Dispozitiv destinat pentru tăierea țesuturilor osoase în procesul actului chirurgical oro-maxilo-facial, care utilizează ultrasunet de frecvență înaltă.
Frecvența auto selectabilă |  | cuprinsă între 22 KHz şi 38 KHz
Moduri presetate | Endo | obligatoriu
| Perio | obligatoriu
| Spongios | obligatoriu
| Cortical | obligatoriu
| Implant | obligatoriu
| Special | obligatoriu
Debit pompă peristaltică |  | 10-120 ml/min
Suport pentru soluție perfuzabilă |  | ≥1
Pedală |  | 1
Piesa de mînă cu iluminare LED |  | 2
Virfuri de diferite marimi si configurații |  | ≥6
Suport de vîrf |  | 2
Boxă pentru autoclavare |  | 1
Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Lungime cablu piesa de mînă |  | 2000-3000 mm