## Sheet1
Dispozitiv hidro-chirurgical
Cod | 280260
Parametrul | Specificația
Descriere | dispozitiv destinat debridării țesuturilor necrotice, arsurilor în decursul actului chirurgical
Jetul de apa pulsatil reglabil | în trepte
Regimuri de lucru preselectate | minim 6 regimuri
Pompa de aspiratie | obligatoriu
Indicatoare: | acustice
vizuale
Set accesorii | pedala
5 piese de miina
tubulatura
Alimentare | 220V, 50 Hz