## Sheet1
Fibrogastroscop pediatric
Cod | 290210
Descriere | Fibrogastroscop destinat diagnosticului și tratamentul tractului esofago-gastro-duodenal
Parametrul |  | Specificația
Sistem optic | Unghiul cîmpului de vedere | ≥ 120 grade
| Înclinarea cîmpului vizual | 0 grade
| Adîncimea cîmpului vizual | 3 - 100mm
| Capul distal | ≤ 5.8 mm
| Diametrul exterior | ≤ 5.9 mm | 220 000 cu TVA
Înclinarea capului distal | sus/jos | 210/90 grade
| dreapta/ stînga | 100 grade
Diametrul tubului introdus |  | ≤ 5.9 mm
Lungimea de lucru |  | ≥ 1000 mm
Canalul de instrumente |  | ≥ 2.8 mm
Completarea |  | Lampă de halogen de rezervă - 1 unit.
Piesă bucală -2 unit.
Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit.
Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul)
Pensă de biopsie- 2 unit.