## Sheet1
Ecoencefalograf
Cod | 300400
Descriere | Dispozitiv destinat studiului ecoencefalografic unidimensional al creerului.
Parametru | Specificație
Metoda implementată | depistare M-ecou
ventriculoscopia
pulsoscopia
Regim operare | A-ecograma stânga/dreapta | Informație adițională
A+P
| A+A | 138 000 lei cu TVA
A+M
Adâncime de palpare | 60/120/160/220 mm
Intensitatea cu ultrasunet | ≤50mW²
Pedală start/stop | da
Sonde | ≥2
Printer | Obligatoriu
Conectare PC | USB
Alimentare | 220V, 50Hz