## Cod spre publicare
Dispozitiv fizioterapeutic pentru presoterapie
Cod | 400131
Descriere | Presoterapia este un masaj terapeutic care ajuta la combatera edemele si imbunatateste circulatia sangelui datorita aplicarii unei presiuni.
Parametru | Specificaţie
Numarul de sectiuni |  | min. 6
Display Grafic sau LED sau touchscreen |  | obligatoriu | Informație adițională
Timpul de tratament |  | ≥ 99 min | 90 000 lei cu TVA
Diapazon presiune |  | minim 20-160 mmHg
Presiunea maxima |  | ≥ 3 bar
Alarma finalizare tratament |  | obligatoriu
Protocoale de lucru presetate |  | obligatoriu
Protocoale de lucru personalizate |  | obligatoriu
Alimentare |  | 230V, 50 HZ ±10%
Accesorii |  | Aplicator pentru membrele superioare ≥ 1 buc
Aplicator pentru membrele inferioare ≥ 1 buc
Set de accesorii standard - obligatoriu