## Cod spre publicare
Dispozitiv fizioterapeutic laserterapie 3B - Scaner
Cod | 400171
Descriere | Dispozitivul portabil de laserterapie clasa 3B este destinat utilizării în cabinete de fizioterapie, recuperare medicală, reumatologie, ortopedie și medicină sportivă pentru ameliorarea durerii acute și cronice musculo-scheletale, reducerea inflamației și edemului, accelerarea vindecării rănilor, stimulare regenerării țesuturilor moi.
Parametru | Specificaţie
Сlasa dispozitivului cu laser |  | 3В | Informație adițională
Laser roșu |  | obligatoriu | 108 000 lei cu TVA
Laser infraroșu |  | obligatoriu
Protocoale de lucru presetate obligatoriu |  | obligatoriu
Protocoale de lucru personalizate obligatoriu |  | obligatoriu
Cronometru |  | diapazon 1-99 min
Portabil |  | obligatoriu
Putere pentru Scaner |  | roșu - min. 50 mW
infraroșu - min. 400 mW
Alimentare |  | 230V ± 10%, 50 Hz
Accesorii |  | Sonda roșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului
Sonda infraroșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului
Scaner Roșu + Infraroșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului
Ochelari de prodtectie ≥ 2 buc, să se indice codul produsului
Set de accesorii standard - obligatoriu