## Cod spre publicare
Dispozitiv fizioterapeutic pentru laserterapie și cu ultrasunet
Cod | 400172
Descriere | Dispozitivul portabil de laserterapie și cu ultrasunet este destinat utilizării în cabinete de fizioterapie, recuperare medicală, reumatologie, ortopedie și medicină sportivă pentru ameliorarea durerii acute și cronice musculo-scheletale, reducerea inflamației și edemului, accelerarea vindecării rănilor, stimulare regenerării țesuturilor moi.
Parametru | Specificaţie
Laser:
Сlasa dispozitivului cu laser |  | 3В | Informație adițională
Laser roșu |  | obligatoriu | 79 451 lei cu TVA
Laser infraroșu |  | obligatoriu
Ultasunet:
Frecventa de lucru |  | diapazon minim 1-3 MHz
Moduri de operare |  | continuu sau pulsatoriu
Functionalități:
Protocoale de lucru presetate |  | obligatoriu
Protocoale de lucru personalizate |  | obligatoriu
Cronometru |  | diapazon 1-99 min
Portabil |  | obligatoriu
Alimentare |  | 230V ± 10%, 50 HZ
Accesorii |  | Sonda roșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului
Sonda infraroșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului
Sondă ultrasunet (~1 cm²) ≥ 1 buc, să se indice codul produsului
Sondă ultrasunet (~4-5 cm²) ≥ 1 buc, să se indice codul produsului
Ochelari de prodtectie ≥ 2 buc, să se indice codul produsului
Gel de contact: ≥ 1 litru, să se indice codul produsului
Set de accesorii standard - obligatoriu