Anexa nr. 2

la Documentația Standard aprobată prin

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2027  (Lista de Bază)

prin procedura de achiziție: Licitație publică

- Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

- IDNO: 1016601000212

- Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2

- Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.md;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV : 33100000-1

| Nr. lot | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de Măsură | Cantitatea | Suma estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conector de tip Mount (Extensie respiratorie flexibilă) pentru ventilație mecanică ( 002959 ) | "1. Conector de tip Mount (Extensie respiratorie flexibilă) pentru ventilație mecanică 2. Configurație conectori: 15M (masculin) x 22F (feminin) 3. Tip tub: Tub cu pereți interiori netezi (Smoothbore), pentru a reduce turbulența fluxului de gaze și condensul 4. Lungime: ≥ 15 cm 5. Funcționalitate: Echipat cu dublu sistem de rotire (double Swivel) 360º 6. Sterilitate: Steril, de unică folosință" | Bucată | 2 850 | 23 378,83 |  |
| 2 | Manșete de perfuzie sub presiune ( 003060 ) | Manșete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii Lavabilă la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49mm, 0~300mm Hg valvă de siguranța încorporată supapă de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex free | Bucată | 16 | 22 680,80 |  |
| 3 | Mască Nebulizer ( 003089 ) | Cu cameră speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor ≤ 5 microni -kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub de 200cm (±10cm) | Bucată | 6 408 | 46 201,68 |  |
| 4 | Mască Nebulizer pediatrică ( 003090 ) | Pediatrică, dimensiunea medie a particulelor ≤ 5 microni microni, Kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub, model de referință - Cirrus 2 - Intersurgical. | Bucată | 2 091 | 29 274,00 |  |
| 5 | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație ( 003161 ) | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare | Bucată | 71 | 958,50 |  |
| 6 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali ( 003335 ) | Neonatali, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 10mm; calități: Transparent, gofrat, tip ”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual | Bucată | 101 | 60 089,95 |  |
| 7 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice ( 003336 ) | Pediatrice, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm; calități: Transparent, gofrat, tip ”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual | Bucată | 120 | 53 814,00 |  |
| 8 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm ( 003443 ) | "Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 1. Cu sac (colector) pentru O2, 2 litri 2. Fără miros 3. Piesa Y 4. Conector în genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentrație CO2 5. Lungimea minima 150cm 6. Conector standard cu ventilator și Sondă de intubare 15mm și 22mm 7. Ambalat steril, individual " | Bucată | 30 216 | 1 873 392,00 |  |
| 9 | Set tuburi netezi (Smoothbore) pentru aparat de ventilare 150cm ( 003444 ) | "Set tuburi netezi (Smoothbore) pentru aparat de ventilare 150cm Set circuit respirație (p-u aparat de respirație artificială) tub inspirație, tub expirație, cu port CO2, Y-configurație cu 8 conectori, tub neted, Lungimea minima 150cm, cu conectoare, sac) Steril. Ambalat individual" | Bucată | 215 | 19 403,75 |  |
| 10 | Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie ( 003445 ) | Circuit de respirație, Compact II sau echivalent, pentru conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil, pentru adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului minim 2,0m în stare întinsă; tub suplimentar minim 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conexiune adaptorului 22M/15F; conexiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilenă, polietilena, elastomer, fără latex; Ambalaj individual; Steril. | Bucată | 22 128 | 1 371 936,00 |  |
| 11 | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24FR ( 003594 ) | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24FR. Siliconat, Bucată - 1 metru | Bucată | 40 | 1 920,00 |  |
| 12 | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 26FR ( 003595 ) | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 26FR. Siliconat, Bucată - 1 metru | Bucată | 5 | 240,00 |  |
| 13 | Absorbent CO2, NaOH ≤ 4% Absorbent C02 pentru aparat de anestezie ( 006930 ) | Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie: 1.Ambalaj: Canistre de 5 l 2.Granulație: 2-4 mm 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: ≤ 4 % 5.Cantitate: 1 bucată = 1 canistră de 5 litri | Bucată | 907 | 176 865,00 |  |
| 14 | Absorbent CO2, canistră, NaOH ≤ 2% Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie ( 006931 ) | Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie: 1.Ambalaj: Canistre de 5 l 2.Granulație: 2-4 mm 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: ≤ 2 % Cantitate: 1 bucată = 1 canistră de 5 litri | Bucată | 44 | 14 476,00 |  |
| 15 | Absorbent CO2, cartuș, NaOH ≤ 4% Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) ( 006932 ) | Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie: 1.Ambalaj: Cartuș ≥ 1 litru, de unică folosința 2.Granulație: 2-4 mm 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: ≤ 4 % 5.Cantitate: 1 bucată = Cartuș de 1 litru | Bucată | 121 | 30 129,00 |  |
| 16 | Ac pentru miografie 25 mm ( 006933 ) | Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare | Bucată | 10 | 990,00 |  |
| 17 | Ac pentru miografie 35 mm ( 006934 ) | Lungime 35-37 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare | Bucată | 10 | 990,00 |  |
| 18 | Ansa electrochirurgicală ovală 10mm ( 006935 ) | Ansa electrochirurgicală ovala 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm | Bucată | 500 | 84 190,00 |  |
| 19 | Ansa electrochirurgicală ovală 15mm ( 006936 ) | Ansa electrochirurgicală ovala 15mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm | Bucată | 500 | 84 190,00 |  |
| 20 | Ansa electrochirurgicală ovală 20mm ( 006937 ) | Ansa electrochirurgicală ovala 20mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm | Bucată | 500 | 84 190,00 |  |
| 21 | Cablu pacient ECG, 10 fire, Edan Cablu pacient pentru electrocardiograf ( 006938 ) | Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistențqa 10 KOM) Compatibil cu EDAN-300. | Bucată | 34 | 16 728,00 |  |
| 22 | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat ( 006940 ) | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat Disc din Ag/AgCl Diametru disc 10 mm Lungimea cablului minim 1,5 m Connector DIN 1.5 mm Cantitate: 1 set = 10 unități | set | 3 | 14 880,00 |  |
| 23 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m ( 006941 ) | Set de cabluri pentru EMG, EOG, EKG ( min 6 unitati in set): de tip snap Lungime min 1.5m connector DIN 1.5 mm sau DIN 2.0 mm la alegere beneficiarului Cantitate: 1 set = 6 unități | set | 9 | 34 470,00 |  |
| 24 | Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare ( 006943 ) | Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female. | Bucată | 37 550 | 19 526,00 |  |
| 25 | Circuit respirator unică folosință, cu capcană și încălzitor, adulți, Mindray SV600, Jike SH530 ( 006944 ) | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Bucată | 210 | 66 780,00 |  |
| 26 | Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 ( 006945 ) | Componența minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, ≥ 1,5 m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, ≥ 0,5 m, 22F, 1 buc plamîn de rezervă,fără latex, ≥ 2L, 1 buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35 | Bucată | 1 890 | 109 620,00 |  |
| 27 | Recipient de colectare a fluidelor biologice cu funcție de solidificare,COOPDECH QinPot ( 006946 ) | Recipient de colectare a fluidelor biologice cu funcție de solidificare capacitate 1000 ml, comptatibil cu COOPDECH QinPot | Bucată | 3 500 | 437 500,00 |  |
| 28 | Electrod lamă reutilizabil, 3m ( 006948 ) | Electrod activ lamă, cuțit lungime 70 mm (+-5mm) mîner cu 2 butoane tăiere-coagulare, reutilizabil min. 30 cicluri, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte | Bucată | 1 309 | 378 890,05 |  |
| 29 | Electrod lamă unică utilizare, 3m ( 006949 ) | Electrod activ lamă, mîner cu 2 butoane tăiere -coagulare, unică utilizare, steril, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte | Bucată | 26 210 | 387 645,90 |  |
| 30 | Electrod taiere bipolar, Karl Storz ( 006950 ) | Electrod taiere, capăt unghiular, tip ansă, bipolar, 2 tije, compatibil teacă 24/26 Fr (K. Storz), diametru 0,40 mm | Bucată | 62 | 155 605,12 |  |
| 31 | Electrod ECG unică utilizare, Adult ( 006951 ) | Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta, Tip pacient: Adult | Bucată | 39 400 | 30 338,00 |  |
| 32 | Electrod EEG, d10mm, EEG-1200K ( 006952 ) | Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil , Lungimea 150cm, diametrul 10mm , set 10 buc compatibile cu EEG-1200K Cantitate: 1 set = 10 unități | set | 4 | 9 986,68 |  |
| 33 | Electrod EEG, ureche, EEG-1200K ( 006953 ) | Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG-1200K | Bucată | 3 | 2 000,01 |  |
| 34 | Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 ( 006954 ) | Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafaţa pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303. | Bucată | 3 400 | 97 920,00 |  |
| 35 | Electrod pentru electromiografie ( 006955 ) | Electrod diametru - 24mmin, Ag/AgCl cu cablu de interconectare lungimea 60 cm cu conector DIN 42802 (set 100 buc)compatibil cu dispozitivul de EMG model MEB-9400K | set | 5 | 1 250,00 |  |
| 36 | Electrod pentru incizie Hook, monopolar ( 006956 ) | Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent | Bucată | 20 | 40 000,00 |  |
| 37 | Electrod lamă reutilizabil, 15cm, Bowa Arc 303 ( 006957 ) | Electrod sterizabil tip lama, pentru coagulare monopolara in adincime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303. | Bucată | 150 | 9 420,00 |  |
| 38 | Electrod ECG 25-30mm unică utilizare pediatric 24 ore ( 006958 ) | 1.Dimensiune 25 - 30mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată | Bucată | 3 400 | 2 890,00 |  |
| 39 | Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 ) | Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50 | Perechi | 50 | 3 583,50 |  |
| 40 | Electrod ECG ~40mm unică utilizare, adulți ( 006967 ) | 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviți pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă. 7. Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 8.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu | Bucată | 34 900 | 27 222,00 |  |
| 41 | Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 24 ore ( 006968 ) | 1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu | Bucată | 12 425 | 11 679,50 |  |
| 42 | Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore ( 006969 ) | 1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. termen lung sau 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu | Bucată | 4 775 | 4 727,25 |  |
| 43 | Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 24 ore ( 006970 ) | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore,9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu | Bucată | 2 100 | 1 974,00 |  |
| 44 | Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 48 ore ( 006971 ) | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu | Bucată | 500 | 460,00 |  |
| 45 | Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore ( 006972 ) | 1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu | Bucată | 79 550 | 62 049,00 |  |
| 46 | Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore ( 006973 ) | 1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu | Bucată | 23 900 | 18 642,00 |  |
| 47 | Electrod ECG 55-60mm adult, unica utilizare, solid 48 ore ( 006974 ) | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu | Bucată | 71 650 | 57 320,00 |  |
| 48 | Electrod ECG 55-60mm adult, unica utilizare, lichid 48 ore ( 006975 ) | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu | Bucată | 273 150 | 256 761,00 |  |
| 49 | Electrod ECG 55-60mm adult, unica utilizare, lichid, 48 ore ( 006976 ) | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu | Bucată | 70 950 | 78 754,50 |  |
| 50 | Electrod ECG 55-60mm adult, unica utilizare, solid 24 ore ( 006977 ) | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată,9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu | Bucată | 30 200 | 24 160,00 |  |
| 51 | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat ( 006978 ) | Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili | set | 1 | 2 785,00 |  |
| 52 | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Horizon ( 006979 ) | Film radiologic cu baza albastra 1. Dimensiune 35 x 43 cm (14 x 17 inch) 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1417-DVB 11. Până la 100 buc in cutie | Bucată | 800 | 33 226,67 |  |
| 53 | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus ( 006981 ) | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch), ambalaj până la 150 bucăți în cutie, compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm | Bucată | 5 250 | 81 112,50 |  |
| 54 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700 ( 006982 ) | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch), Echivalent cu model DVB+, compatibil cu Dry View 5700, Până la 100 bucăți în cutie | Bucată | 3 500 | 53 083,42 |  |
| 55 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon ( 006983 ) | Film radiologic cu baza albastra 1. Dimensiune 20 x 25 cm (8 x 10 inch) 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 810-DVB 11. Până la 100 bucăți în cutie | Bucată | 40 100 | 947 563,00 |  |
| 56 | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm (11 x 14 inch) compatibil cu Horizon ( 006984 ) | Film radiologic (cu baza albastra) (27x35cm) . 1. Dimensiune 27 x 35cm (11 x 14 inch) 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1114-DVB 11. Până la 100 bucăți în cutie | Bucată | 3 900 | 144 066,00 |  |
| 57 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei in comodat ( 006985 ) | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), ambalaj până la 150 bucăți în cutie, cu acordarea imprimantei in comodat | Bucată | 4 050 | 90 720,00 |  |
| 58 | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. ( 006986 ) | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.100) 20x25 | Bucată | 1 000 | 16 666,67 |  |
| 59 | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 (14 x 17 inch) cm compatibil cu DryPix SMART, EDGE ( 006991 ) | "Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 100 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL compatibil cu DryPix SMART sau EDGE, Fujifilm " | Bucată | 8 200 | 371 460,00 |  |
| 60 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 ( 006992 ) | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro 832,Konica Minolta | Bucată | 34 625 | 1 038 750,00 |  |
| 61 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix Smart ( 006993 ) | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL compatibil cu DryPix Smart, Fujifilm | Bucată | 36 650 | 590 065,00 |  |
| 62 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro ( 006994 ) | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro,Konica Minolta | Bucată | 21 000 | 462 000,00 |  |
| 63 | Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch), Fujifilm ( 006995 ) | Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – ML, Fujifilm | Bucată | 3 000 | 65 700,00 |  |
| 64 | Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch) compatibil cu DryPix SMART, LITE sau EDGE ( 006996 ) | Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie compatibil cu DryPix SMART, LITE sau EDGE Echivalent cu model DI – HL | Bucată | 2 300 | 56 350,00 |  |
| 65 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta ( 006997 ) | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP | Bucată | 14 900 | 742 616,00 |  |
| 66 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Colenta ( 006998 ) | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj pînă la 150 bucăți în cutie echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP | Bucată | 25 000 | 450 000,00 |  |
| 67 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm ( 006999 ) | Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie | Bucată | 2 000 | 4 340,00 |  |
| 67 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm ( 007000 ) | Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie | Bucată | 5 900 | 21 240,00 |  |
| 67 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ( 007001 ) | Film radiologic sensibil verde 24 cm x 30 cm (Cu complect de chimie de developare și fixare) N1 (Una pelicula) | Bucată | 18 000 | 96 120,00 |  |
| 67 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm ( 007002 ) | Film radiologic sensibil verde 30 cm x 40 cm (Cu complect de chimie de developare și fixare) N1 (Una pelicula) | Bucată | 20 500 | 230 625,00 |  |
| 67 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm ( 007003 ) | Film radiologic sensibil verde 35 cm x 35 cm (Cu complect de chimie de developare și fixare) N1 (Una pelicula) | Bucată | 7 700 | 80 234,00 |  |
| 67 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Developator pentru procesare manuală, concentrat ( 007259 ) | Developator concentrat pentru procesare manuală a filmului radiologic, ambalat în canistre cu randament nu mai mult de 30 l soluție gata de lucru per unitate. Litru = litru soluție gata de lucru | litru | 600 | 8 754,00 |  |
| 67 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Fixativ pentru procesare manuală, concentrat ( 007294 ) | Fixativ concentrat pentru procesare manuală a filmului radiologic, ambalat în canistre cu randament nu mai mult de 30 l soluție gata de lucru per unitate. Litru = litru soluție gata de lucru | litru | 540 | 7 392,60 |  |
| 67 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Developator pentru procesare automată, concentrat ( 008501 ) | Developator concentrat pentru procesare automată a filmului radiologic, ambalat în canistre cu randament nu mai mult de 30 l soluție gata de lucru per unitate. Litru = litru soluție gata de lucru | litru | 630 | 21 432,60 |  |
| 67 | Set consumabile radiologie: film radiologic și reactivi de procesare Fixativ pentru procesare automată, concentrat ( 008502 ) | Fixativ concentrat pentru procesare automată a filmului radiologic, ambalat în canistre cu randament nu mai mult de 30 l soluție gata de lucru per unitate. Litru = litru soluție gata de lucru | litru | 630 | 16 065,00 |  |
| 68 | Filtru pentru circuite de respirație ( 007004 ) | Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99% Rata de filtrare Virala ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H2O Volum compresiabil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual | Bucată | 32 550 | 239 714,48 |  |
| 69 | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic ( 007005 ) | Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual | Bucată | 5 651 | 191 116,82 |  |
| 70 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ) | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoare chirurgicale, diametru conector 8 mm | Bucată | 8 851 | 442 550,00 |  |
| 71 | 1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME ( 007007 ) | 1. Filtru de tip HME 2. Rata de filtrare ≥ 99,99% 3. Rezistență la inspirație (mbar la 30 l/min) ≤ 1,4 mbari 4. Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 10 mg/l 5.Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 30 mg/l | Bucată | 49 500 | 505 672,20 |  |
| 72 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO ( 007008 ) | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm | Bucată | 12 600 | 105 840,00 |  |
| 73 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir ( 007009 ) | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Bucată | 7 250 | 68 150,00 |  |
| 74 | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult ( 007010 ) | Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual | Bucată | 14 551 | 437 985,10 |  |
| 75 | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal ( 007011 ) | Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare ≥ 99,9% Volum compresiabil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 | Bucată | 1 300 | 23 335,00 |  |
| 76 | Filtru pentru circuite de respirație, pediatric ( 007012 ) | Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual | Bucată | 7 400 | 90 872,00 |  |
| 77 | Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T ( 007013 ) | Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 60l/min ≤ 2,0 cm H2O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diamentru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PALL | Bucată | 20 | 680,00 |  |
| 78 | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME ( 007014 ) | Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual | Bucată | 25 170 | 253 461,90 |  |
| 79 | Filtru traheostomic de respirație, tip HME ( 007015 ) | Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min ≤ 0,3 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29mg/l Volum compresibil ≤ 19 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protectie (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient Ambalaj individual | Bucată | 6 395 | 62 671,00 |  |
| 80 | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear ( 007016 ) | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% conectiuni 22F/15M-22M/15F, rezistenta la flux 30 l/min ≤ 1,2 cm H2O, volum compresibil ≤ 120ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical | Bucată | 4 550 | 191 100,00 |  |
| 81 | Filtru antibacterian de tip Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter ( 007017 ) | Filtru antibacterian de 0,2 µm pe canalul de echilibrare a presiunilor.Valvă integrată pentru prevenirea scurgerilor nedorite. Filtru antiparticule de 5 µm pe canalul active. Căpăcel rosu. Echivalent cu model Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter | Bucată | 4 000 | 30 000,00 |  |
| 82 | Fire ECG ( 007018 ) | Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată | Bucată | 8 | 1 714,08 |  |
| 83 | Gel ECG, 250 ml ( 007019 ) | 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. | Bucată | 7 430 | 57 076,52 |  |
| 84 | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml ( 007020 ) | 1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 6. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului 7. Flacon reutilizabil 8. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului | Bucată | 3 127 | 33 146,20 |  |
| 85 | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml ( 007021 ) | 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml cîte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. | Bucată | 1 320 | 80 520,00 |  |
| 86 | Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S ( 007022 ) | Hirtie USG, 110mm x 20m, tip S echivalenta cu Sony, tip UPP-110S | Bucată | 1 892 | 137 170,00 |  |
| 87 | Hârtie milimetrică 80mm x 20m ( 007024 ) | Hârtie milimetrică ECG 80 mm x min 20 m compatibil cu ЭК ЗТ-01-Р-Д/2 | Bucată | 420 | 3 612,00 |  |
| 88 | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax ( 007025 ) | Hârtie pentru printer la analizator hematologic, imunologic, biochimic, compatibil cu Stat Fax 303 și Stat Fax 4700, Rolă 55-57 mm x 20m | Bucată | 802 | 4 394,96 |  |
| 89 | Hârtie milimetrică 100mm x 20m, ECG100L, Cardioline ( 007026 ) | Hârtie milimetrică 100mm x 20m, compatibila cu ECG100L, Cardioline, rolă | Bucată | 50 | 490,00 |  |
| 90 | Hârtie milimetrică 60mm x 30m, D1 Plus, Cardioline ( 007027 ) | Hârtie milimetrică 60mm x 30m, compatibila cu D1 Plus, Cardioline, rolă | Bucată | 40 | 324,40 |  |
| 91 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă ( 007028 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu ECG | Bucată | 5 185 | 181 475,00 |  |
| 92 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă ( 007029 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301 | Bucată | 17 535 | 150 801,00 |  |
| 93 | Hârtie milimetrică 110 mm x 25 m, Stat Fax 3300 ( 007030 ) | Hârtie milimetrică 110 mm x 25 m, tip: rolă pentru Stat Fax 3300 | Bucată | 680 | 9 656,00 |  |
| 94 | Hârtie termosensibilă, 50mm x25m, Cybov Reader 720 ( 007031 ) | Hârtie termosensibilă, 50mm x25, tip: rolă compatibil cu imprimanta Cybov Reader 720 | Bucată | 85 | 496,40 |  |
| 95 | Hârtie termosensibilă, 56mm x25m ( 007032 ) | Hârtie termosensibilă, 56mm x25m, tip: rolă | Bucată | 525 | 4 567,50 |  |
| 96 | Hârtie termosensibilă, 50mm x 12m, Mindray 3 Diff ( 007033 ) | Hârtietermosensibilă compatibila cu printer Mindray 3 Diff: Rolă 50 mm x12 m | Bucată | 830 | 4 150,00 |  |
| 97 | Hârtie termosensibilă, 110-112mm x 30m ( 007034 ) | Hârtie termosensibilă pentru spirografie 110-112 mm x 30m, albă | Bucată | 60 | 1 250,40 |  |
| 98 | Hârtie termosensibilă, 110-112mm x 20m, CMП21/01-Р-Д,SPIROLAB ( 007036 ) | Hîrtie p/u Spirograf CMП21/01-Р-Д și SPIROLAB 110-112mm x 20m | Bucată | 1 810 | 28 055,00 |  |
| 99 | Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m ( 007037 ) | Hârtie termosensibilă, 57x20x12, rolă | Bucată | 936 | 5 466,24 |  |
| 100 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 200P tip: pliată ( 007038 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 200P tip: pliată caroiaj rosu/albastru | Bucată | 4 160 | 87 110,40 |  |
| 101 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm х 140mm х 160P tip: pliată ( 007039 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm х 140mm х 160P tip: pliată caroiaj rosu/albastru | Bucată | 170 | 3 289,50 |  |
| 102 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată ( 007040 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 9 Express | Bucată | 180 | 3 117,60 |  |
| 103 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152mm x 90mm x 150 tip: pliată ( 007041 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150-152mm x 90mm x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 3 | Bucată | 1 163 | 20 468,80 |  |
| 104 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 140P tip: pliată ( 007042 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm х 140mm х 140P tip: pliată caroiaj rosu/albastru | Bucată | 4 110 | 65 554,50 |  |
| 105 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх10m tip: rolă ( 007043 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх10m tip: rolă caroiaj rosu/albastru. | Bucată | 180 | 1 488,60 |  |
| 106 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх20m tip: rolă ( 007044 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mх20m tip: rolă caroiaj rosu/albastru | Bucată | 2 045 | 25 358,00 |  |
| 107 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх25m tip: rolă ( 007045 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmх25m tip: rolă caroiaj rosu/albastru | Bucată | 2 535 | 40 433,25 |  |
| 108 | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 110mm х25m tip: rola (Bene Heart) ( 007046 ) | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 110mmх25 m tip: rola Compatibil cu Bene Heart | Bucată | 464 | 7 354,40 |  |
| 109 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmх20m tip: rolă ( 007047 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmх20m, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru | Bucată | 55 | 946,00 |  |
| 110 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată ( 007048 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată caroiaj rosu/albastru | Bucată | 20 | 1 097,20 |  |
| 111 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă ( 007049 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă caroiaj rosu/albastru | Bucată | 200 | 4 990,00 |  |
| 112 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată ( 007050 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată caroiaj rosu/albastru | Bucată | 5 630 | 189 449,50 |  |
| 113 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295mm x 100P tip: pliată ( 007051 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru | Bucată | 273 | 17 777,76 |  |
| 114 | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm х 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08 ( 007052 ) | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila210mm х 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu BTL-08 | Bucată | 120 | 9 300,00 |  |
| 115 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295mm x 150P tip: pliată ( 007053 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295-297mm x 150P tip: pliată,caroiaj rosu/albastru | Bucată | 100 | 7 750,00 |  |
| 116 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000 ( 007054 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000 | Bucată | 1 949 | 151 047,50 |  |
| 117 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă ( 007055 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru | Bucată | 2 402 | 87 793,10 |  |
| 118 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х20 tip: rolă ( 007057 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru | Bucată | 720 | 22 060,80 |  |
| 119 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă ( 007058 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru | Bucată | 340 | 11 900,00 |  |
| 120 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50х30 tip: rolă ( 007059 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru | Bucată | 310 | 3 140,30 |  |
| 121 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х18 tip: rolă ( 007060 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х18 tip: rolă caroiaj rosu/albastru. | Bucată | 1 260 | 7 875,00 |  |
| 122 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х25 tip: rolă ( 007061 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57х25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru. | Bucată | 100 | 1 010,00 |  |
| 123 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58х25 tip: rolă ( 007062 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58х25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru. | Bucată | 32 | 323,20 |  |
| 124 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60х15 tip: rolă ( 007063 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60х15 tip: rolă caroiaj rosu/albastru. | Bucată | 280 | 1 887,20 |  |
| 125 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63х 30 tip: rolă ( 007064 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63х 30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru. | Bucată | 50 | 532,50 |  |
| 126 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă ( 007065 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru. | Bucată | 1 880 | 16 450,00 |  |
| 127 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х30 tip: rolă ( 007066 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru. | Bucată | 17 760 | 226 440,00 |  |
| 128 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х90 tip: pliat, caroiaj ( 007067 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80х90x250 tip: pliat, caroiaj rosu/albastru. | Bucată | 1 590 | 23 611,50 |  |
| 129 | Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată ( 007068 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiaj rosu/albastru | Bucată | 2 505 | 37 199,25 |  |
| 130 | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, ( 007069 ) | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru compatibil cu Spirograf BTL08 spiro Pro | Bucată | 1 098 | 18 611,10 |  |
| 131 | Hârtie USG , 110mm x 20m, tip HD Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD ( 007070 ) | Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD echivalent cu UPP-100 HD | Bucată | 133 | 15 827,00 |  |
| 132 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată ( 007071 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată compatibil cu Edan 5000C | Bucată | 550 | 8 519,50 |  |
| 133 | Hârtie termosensibilă, 110mm x 20m ( 007072 ) | Hârtie termosensibilă, 110mm x 20m , rola | Bucată | 90 | 1 395,00 |  |
| 134 | Hârtie radiologica A4 ( 007073 ) | Hirtie pentru mediu alb-negru A4 ambalaj pînă la 80 bucăți în cutie echivalent cu model A4-DVP, Codonics | Bucată | 8 400 | 199 500,00 |  |
| 135 | Hârtie USG, 110mm x 18m , tip HG ( 007074 ) | Hârtie USG, 110mm x 18m, tip HG echivalent ULSTAR-1100 HG,SONY 110 HG | Bucată | 1 774 | 262 552,00 |  |
| 136 | Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm х15m tip: rolă ( 007075 ) | Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm х 15m tip: rolă compatibilă cu Mindray BC-3600 | Bucată | 100 | 1 000,00 |  |
| 137 | Hârtie termosensibilă, 57mm x 18m, Mindray 5150 ( 007076 ) | Hârtie termosensibilă pentru analizatorul hematologic Mindray 5150 Hirtie termo 57 mm x 18 m | Bucată | 290 | 1 867,60 |  |
| 138 | Hârtie termosensibilă, 50mm x 18m, Mindray BC-30s ( 007077 ) | Hârtie termosensibilă pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s 50 mm x 18 m | Bucată | 640 | 8 928,00 |  |
| 139 | Hârtie termosensibilă autoclav, rolă 55mm x 10m ( 007079 ) | Hârtie termosensibilă pentru autoclav, rolă 55mm x 10m, fără caroiaj | Bucată | 790 | 6 280,50 |  |
| 140 | Hârtie termosensibilă, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K ( 007080 ) | Hârtie termosensibilă gradata, carte, 210 mm x 140mm , min 200 foi, compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului | Bucată | 250 | 7 820,00 |  |
| 141 | Hârtie termosensibilă, 110 mm x 140 x 140P, CardiMaxFX7202 Hârtie termosensibilă, 110 mm , CardiMaxFX7202 ( 007081 ) | Hârtie termosensibilă, gradata, carte, 110 mm x 140mm , min 140 foi, compatibilă cu CardiMaxFX7202 imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului | Bucată | 955 | 15 232,25 |  |
| 142 | Hârtie termosensibilă, 150mm x 90 mm x min 280P, FM5000C Fazzini ( 007084 ) | Hârtie termosensibilă tip pliant compatibil cu monitor fetal Fazzini FM5000C 150mm x 90 mm x min 280P | Bucată | 2 950 | 323 851,00 |  |
| 143 | Husa sterila microscop chirurgical ZEISS Tivato 700 ( 007085 ) | Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip"smartdrape" Echivalenta cu REF:306028-0000-0000.Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei"Smart drape:de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare. Dimensiuni:132 cm x 340 cm. Anul de productie nu mai mic de 2026 | Bucată | 510 | 393 551,70 |  |
| 144 | Injector-seringa 200ml, Nemoto ( 007086 ) | Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7 | Bucată | 2 200 | 178 530,00 |  |
| 145 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm ( 007087 ) | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 25- 35 cm ±3 cm 3. Reutilizabile 4. Materil gentle nylon sau poliuretan sau material echivalent 5. Conector reutilizabil din metal. | Bucată | 690 | 53 820,00 |  |
| 146 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36-46 cm ( 007088 ) | 1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 36-46 cm ±5 cm 3. Reutilizabile 4. Materil gentle nylon sau poliuretan sau material echivalent 5. Conector reutilizabil din metal. | Bucată | 863 | 71 629,00 |  |
| 147 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 47-57 cm ( 007089 ) | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 47- 57 cm ±8 cm 3. Reutilizabile 4. Materil gentle nylon sau poliuretan sau material echivalent 5. Conector reutilizabil din metal. | Bucată | 398 | 37 810,00 |  |
| 148 | Manșetă pentru infuzie rapida, simplă ( 007091 ) | Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranța pentru suprapresiune. Capacitate 500ml. | Bucată | 6 | 6 360,00 |  |
| 149 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR ( 007093 ) | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosința 6. Ambalaj individual | Bucată | 13 400 | 32 830,00 |  |
| 150 | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR ( 007094 ) | 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosința | Bucată | 8 300 | 247 340,00 |  |
| 151 | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii ( 007095 ) | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Lungime 70 mm (+/- 5 mm) 3. Destinat pentru copii 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX 5. De unică folosința 6. Material: carton 7. Ambalaj individual | Bucată | 200 | 750,00 |  |
| 152 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro ( 007096 ) | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 25.5mm ±0,5mm Diametru exterior – 28 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu BTL-08 Spiro, BTL-08 Spiro Pro 5. De unică folosința 6. Material: carton | Bucată | 7 580 | 26 151,00 |  |
| 153 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX ( 007097 ) | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosința 6. Material: carton 7. Ambalaj individual | Bucată | 3 150 | 7 717,50 |  |
| 154 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre Pneumos 500 ( 007098 ) | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 24mm ±0,2mm Diametru exterior – 26 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pneumos 500 5. De unică folosința 6. Material: carton 7. Ambalaj individual | Bucată | 500 | 1 225,00 |  |
| 155 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" ( 007099 ) | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 24mm ±0,5mm Diametru exterior – 26 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu СМП-21/01-"Р-Д" 5. De unică folosința 6. Material: carton 7.Ambalaj individual Se vor prezenta mostre pentru verificare. | Bucată | 3 000 | 8 250,00 |  |
| 156 | Prezervative pentru USG ( 007101 ) | Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 200 mm (+-10mm), latex, non-alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate. | Bucată | 67 310 | 137 985,50 |  |
| 157 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m ( 007102 ) | Rolă din hîrtie măr.100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 24 | 2 656,32 |  |
| 157 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m ( 007103 ) | Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 681 | 99 426,00 |  |
| 157 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m ( 007104 ) | Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 1 088 | 239 360,00 |  |
| 157 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m ( 007105 ) | Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 942 | 276 948,00 |  |
| 157 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m ( 007106 ) | Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 725 | 263 900,00 |  |
| 157 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m ( 007107 ) | Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 587 | 258 280,00 |  |
| 157 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m ( 007108 ) | Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 326 | 167 564,00 |  |
| 157 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m ( 007109 ) | Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 164 | 96 104,00 |  |
| 157 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m ( 007110 ) | Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 152 | 11 437,67 |  |
| 157 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m ( 007111 ) | Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 401 | 44 110,00 |  |
| 158 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă ( 007112 ) | Rolă lăţimea 70 cm (+-5cm) lungimea 200 cm (+-10cm), pentru sterilizare cu plazmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară | Bucată | 53 | 14 842,65 |  |
| 159 | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL ( 007113 ) | Pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget, Pentru adulţi cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. Unica folosinta. | Bucată | 40 | 1 833,60 |  |
| 160 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden ( 007114 ) | Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.Unica folosinta. | Bucată | 525 | 26 250,00 |  |
| 161 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 ( 007115 ) | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat,L≥ 2,5 m, compatibil cu monitor Bistos BT770 | Bucată | 200 | 54 800,00 |  |
| 162 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 ( 007116 ) | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat, L≥ 2,5 m compatibil cu monitor Edan IM60 | Bucată | 152 | 47 120,00 |  |
| 163 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 ( 007117 ) | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat, L≥ 2,5 m compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Bucată | 115 | 35 420,00 |  |
| 164 | Seringa pentru perfuzomat 20-60ml ( 007118 ) | Seringa pentru perfuzomat 20-60ml destinata prepararii si administrarii de medicamente/lichide pacientului si colectarii de probe din fluidele corporale ale pacientului. | Bucată | 6 965 | 17 412,50 |  |
| 165 | Seringi getabile 30-60ml ( 007119 ) | Seringi getabile 30-60 ml pentru infuzomat | Bucată | 850 | 2 125,00 |  |
| 166 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil ( 007121 ) | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. | Bucată | 85 | 40 800,00 |  |
| 167 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil ( 007122 ) | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. | Bucată | 12 | 4 638,00 |  |
| 168 | Set pentru ligaturare variceala endoscopica ( 007123 ) | Set pentru ligaturare variceala endoscopica, set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 9,2 mm. si canal de 2,8 mm. UN set= O bucată | Bucată | 17 | 29 750,00 |  |
| 169 | Set seringa compatibil cu angiomat Stellant Dual( CT) ( 007124 ) | 2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T. | Bucată | 1 000 | 225 000,00 |  |
| 170 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) ( 007125 ) | Tub calibrat Nu contine latex Rezistent la presiune (2 bari) Lungimea tubului 240-310 cm Steril Compatibil cu Infusomat Compact Plus | Bucată | 1 900 | 300 846,00 |  |
| 171 | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie ( 007126 ) | Protectie flux liber, compatibile cu pompa de ifuzie TERUMO TE-LM 800 | Bucată | 1 305 | 163 125,00 |  |
| 172 | Set IBP, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Bbraun ( 007127 ) | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg 5mv/v/mmHg± 1%, Protecţie de impulsul defibrilatorulu Suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor (1 suport la 50 seturi) Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare). | Bucată | 1 335 | 256 320,00 |  |
| 173 | Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min extern ( 007129 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru | Test | 24 000 | 4 800,00 |  |
| 173 | Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru REGISTRU ( 007130 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 24 | - |  |
| 174 | Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min intern ( 007131 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 41 000 | 8 200,00 |  |
| 174 | Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru REGISTRU ( 007132 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 41 | - |  |
| 175 | Test-indicator sterilizare 121/15 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/15 min ( 007135 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 10 000 | 2 700,00 |  |
| 175 | Test-indicator sterilizare 121/15 min și Registru REGISTRU ( 007136 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 11 | - |  |
| 176 | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 121/15 min intern ( 007137 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 9 000 | 2 430,00 |  |
| 176 | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern și Registru REGISTRU ( 007138 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 9 | - |  |
| 177 | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min ( 007139 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. . | Test | 41 000 | 8 200,00 |  |
| 177 | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 41 | - |  |
| 178 | Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 74 000 | 14 800,00 |  |
| 178 | Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 94 | - |  |
| 179 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 377 000 | 75 400,00 |  |
| 179 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 377 | - |  |
| 180 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern ( 007145 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 1 246 000 | 249 200,00 |  |
| 180 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU ( 007146 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 1 228 | - |  |
| 181 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 70 000 | 14 000,00 |  |
| 181 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU ( 007148 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 67 | - |  |
| 182 | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern ( 007149 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 24 020 | 6 583,88 |  |
| 182 | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern și Registru REGISTRU ( 007150 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 40 | - |  |
| 183 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal ( 007151 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 372 000 | 106 764,00 |  |
| 183 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru REGISTRU ( 007152 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 372 | - |  |
| 184 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern ( 007153 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. . | Test | 10 000 | 2 741,00 |  |
| 184 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern și Registru REGISTRU ( 007154 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 10 | - |  |
| 185 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal ( 007155 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 105 000 | 28 780,50 |  |
| 185 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal și Registru REGISTRU ( 007156 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 105 | - |  |
| 186 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern ( 007157 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 31 000 | 8 323,50 |  |
| 186 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern și Registru REGISTRU ( 007158 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 31 | - |  |
| 187 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal ( 007159 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 485 000 | 130 222,50 |  |
| 187 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal și Registru REGISTRU ( 007160 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 485 | - |  |
| 188 | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 446 000 | 89 200,00 |  |
| 188 | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 446 | - |  |
| 189 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 499 000 | 99 800,00 |  |
| 189 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 497 | - |  |
| 190 | Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern ( 007165 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 7 min.Extern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 9 000 | 2 416,50 |  |
| 190 | Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern și Registru REGISTRU ( 007166 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 9 | - |  |
| 191 | Electrozi pentru VitalStim Plus ( 007167 ) | Electrozi pentru tineri si adulti diametru 3/4" ( 1,9 cm) lungime 3" (8 cm) latime 2" (5cm) compatibil cu Chattanooga Vitalstim Plus | Bucată | 150 | 30 000,00 |  |
| 192 | Fire de plumb pentru VitalStim Plus ( 007168 ) | Fire de plumb pentru VitalStim Plus SNAP | Bucată | 2 | 1 666,66 |  |
| 193 | Gel EEG, EMG, 250 ml ( 007169 ) | Gel EEG, EMG, Flacon cu capac filetat, dozator cu duză resigilabilă de 250 ml Incolor si inodor hipoalergenic, nu irită pielea | Bucată | 822 | 45 662,10 |  |
| 194 | Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml ( 007170 ) | Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringă 200ml Tub Spiralat Tub de tip "J" | set | 2 850 | 125 637,50 |  |
| 195 | Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml ( 007171 ) | Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringa 100ml Tub Spiralat Tub de tip "J" | set | 1 600 | 70 533,33 |  |
| 196 | Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole ( 007172 ) | Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4-5 ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata) | Bucată | 600 | 1 500,00 |  |
| 197 | Hîrtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x 150P tip: pliată ( 007183 ) | Hîrtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x ≥150P tip: pliată compatibilă cu model C22, Comen | Bucată | 400 | 11 540,00 |  |
| 198 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 ( 007184 ) | "Senzor Sp02 reutilizabil (adult) + cablu de interconectare, L≥ 2,5 m compatibil cu monitorul de pacient, model Cetus x 12, producător aXcent medical GmbH, Germania" | Bucată | 3 | 999,99 |  |
| 199 | Absorbent CO2, cartuș de unică folosință , compatibil cu Mașina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC ( 007185 ) | Absorbent CO2, cartuș de unică folosință , compatibil cu Mașina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC | Bucată | 55 | 15 125,00 |  |
| 200 | Ac pentru blocaj nervos de unică folosință ( 007187 ) | Ac pentru blocaj nervos de unică folosință inclinare acului 30° diametru acului 20G lungumea 100 mm Echivalent cu model ULTRAPLEX 360, 30° 20GX100MM-EU | Bucată | 2 050 | 367 298,50 |  |
| 201 | Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 ( 007189 ) | Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu circuite de multiplă utilizare și compatibil cu sistem de umidificare SH530 PN:400SH511 | Bucată | 10 | 28 083,35 |  |
| 202 | Ansa de litoextractie pentru ureteroscop ( 007190 ) | flexibil, capat proximal tip cos 3 fire, nitinol, lungime peste 60 cm | Bucată | 1 | 3 980,00 |  |
| 203 | Cablu bipolar de înaltă frecvență, Bowa Arc 400/Storz ( 007193 ) | Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime 400 cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de interventii, pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa Arc 400 si rezectoscoape bipolare KARL STORZ | Bucată | 35 | 54 950,00 |  |
| 204 | Cablu chirurgical Medtronic 5392 ( 007194 ) | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara,5833SL compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392. Lungime mai mare 3 metri | Bucată | 12 | 34 848,48 |  |
| 205 | Cablu chirurgical Osypka PACE 101 H ( 007195 ) | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H. Lungimea de 2,5m | Bucată | 4 | 12 535,60 |  |
| 206 | Cablu de fibră optică pentru lumină, Richard Wolf ( 007196 ) | Cablu de fibră optică pentru lumină, compatibil cu camera Richard Wolf | Bucată | 31 | 155 000,00 |  |
| 207 | Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX- 7202 ( 007197 ) | Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX- 7202 | Bucată | 1 | 1 220,00 |  |
| 208 | Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 ( 007198 ) | Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 | Bucată | 20 | 33 333,40 |  |
| 209 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan ( 007199 ) | Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali model ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan | Bucată | 14 | 16 324,00 |  |
| 210 | Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive ( 007201 ) | Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive compatibil cu monitor Vista 120 Draeger cu conector utah | Bucată | 2 | 5 000,00 |  |
| 211 | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray ( 007202 ) | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | Bucată | 10 | 16 666,70 |  |
| 212 | Cablu pacient Medtronic 5433 A ( 007203 ) | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A | Bucată | 2 | 13 333,34 |  |
| 213 | Cablu pacient Medtronic 5433 V ( 007204 ) | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V | Bucată | 2 | 13 333,34 |  |
| 214 | Căciuliță EEG pentru copii (roz,albastru deschis) ( 007205 ) | Căciuliță EEG preasamblată cu 21 electrozi cu grosime redusă a electrodului mărimea 38-42 cm, 42-46 cm | Bucată | 5 | 25 000,00 |  |
| 215 | Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nicon Kohden ( 007207 ) | Caciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare tip DIN compatibil cu EEG Nicon Kohden, cauciuc, p/u vîrsta 1-3 ani | Bucată | 1 | 6 430,00 |  |
| 216 | Caciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nicon Kohden p/u vîrsta 0-1 an ( 007208 ) | Caciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare tip DIN compatibil cu EEG Nicon Kohden, cauciuc, p/u vîrsta 0-1 an | Bucată | 1 | 6 430,00 |  |
| 217 | Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 ( 007210 ) | Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 reutilizabila, adult | Bucată | 67 | 195 416,89 |  |
| 218 | Capcana de apa "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draegher ( 007211 ) | Capcana de apa "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draegher | Bucată | 59 | 51 920,00 |  |
| 219 | Capcană de apă compatibil cu gaz analizatorul Scio Four Oxi Plus pentru masina de anestezie Drager Fabius ( 007212 ) | Set corp capcană de apă WaterLock2,SN 6872130 , Analizator de gaze SCIO FOUR OXI PLUS | Bucată | 340 | 226 667,80 |  |
| 220 | Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray ( 007213 ) | Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | Bucată | 162 | 87 750,54 |  |
| 221 | Capcana de apa WaterLock (EtCO2 Mindray) ( 007215 ) | utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent, Adult, compatibile cu ventilatoare Mindray | Bucată | 30 | 20 000,10 |  |
| 222 | Capcana de apa(Water lock) compatibil cu Ventilator Mindray SV 650 ( 007216 ) | Capcana de apa(Water lock) utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent DRYLINE™ II Water Trap System, Adult, compatibile cu ventilatoare Mindray SV650 | Bucată | 157 | 91 584,38 |  |
| 223 | DVD-R+plicuri ( 007260 ) | DVD-R ( disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transporenta | Bucată | 39 200 | 211 680,00 |  |
| 224 | Electrod de coagulare bila 5mm, R Wolf ( 007263 ) | Electrod de coagulare,cu capătul de lucru sub formă de bilă de 5mm, cu indicele de culoare verde, cu tija direcţionată pentru elementul de lucru a rezectoscopului cu teaca ch, RICHARD WOLF | Bucată | 20 | 38 333,40 |  |
| 225 | Electrod de taiere unghi, R Wolf ( 007264 ) | Electrod de taiere ,cu capătul de lucru sub formă de unghi, cu indicele de culoare verde, cu tija direcţioanată, pentru elementul de lucru a rezectoscopului cu teaca 24Ch, RICHARD WOLF | Bucată | 20 | 38 333,40 |  |
| 226 | Fibra laser pentru litotripsie 550 microni, Holmium H-30 ( 007269 ) | 550 microni, pentru Laser-litotripsie a tractului urinar compatibile cu laserlitotriptor Holmium H-30 (Cook Medical) | Bucată | 8 | 146 666,72 |  |
| 227 | Film radiologic 11x 14 cu baza albastra ( 007273 ) | Film radiologic 11 x 14 , ambalaj de până la N100 | Bucată | 300 | 9 639,00 |  |
| 228 | Film radiologic 14 x 17 cu baza albastra ( 007274 ) | Film radiologic 14 x 17 cu baza albastra ambalaj de până la N100 | Bucată | 2 500 | 158 350,00 |  |
| 229 | Film radiologic 8 x 10 cu baza albastra ( 007275 ) | Film radiologic 8 x 10 cu baza albastra, N100 | Bucată | 300 | 6 900,00 |  |
| 230 | Gel lubrificant ( 007296 ) | Pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a.) in flacoane de 250 -300 ml cu pompa | Bucată | 1 532 | 89 376,88 |  |
| 231 | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ) | Sisteme pentru infuziea lichidelor ,preparatelor citostatice cu infuzomate FMS,non stop 24-48 ore.Tub de silicon, rezistentla presiune .PVC-free.Lungimea 300 cm | Bucată | 3 200 | 126 240,00 |  |
| 232 | Infusomat Space Tubing Transfuzion ( 007305 ) | Sisteme pentru transfuzia singelui cu infuzomat FMS, cu filtru de 200 μm, tub calibrat de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 250 cm. | Bucată | 500 | 19 585,00 |  |
| 233 | Kit de mentenanta anuala compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO ( 007308 ) | Kit de mentenanta((115-021121-00) pentru 1 an compatibil cu masinile de anestezie Mindray seria Wato | Bucată | 18 | 112 500,00 |  |
| 234 | Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600 ( 007309 ) | Kit de mentenanta((115-049765-00) in componenta careeia se include (Expiratory valve diaphragm,HEPA filter, Air inlet dust screen,Inlet labyrinth sponge,Blower dust proof cotton,Filter, filter element (5um) (spare parts for repairing)Filter element F92G-KIT 5um,filter cotton(VT70)) | Bucată | 66 | 313 500,00 |  |
| 235 | Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300 ( 007310 ) | Kit de mentenanta MX08860 PM kit for Savina 300 | Bucată | 7 | 26 250,00 |  |
| 236 | Kit padele pentru adulti compatibil cu Defibrilator Zoll AED PLUS ( 007311 ) | CPR-D-padz electrode for Adult including accessory kit , 8900-0800-01 | Bucată | 7 | 23 333,38 |  |
| 237 | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S ( 007312 ) | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S, pentru maturi, unica folosinta, echivalent cu M3D | Bucată | 50 | 18 750,00 |  |
| 238 | Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 ( 007313 ) | Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 Compatibil cu videolaringoscop VS-10, lama de unica folosința, in ambalaj steril | Bucată | 500 | 125 000,00 |  |
| 239 | Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm ( 007314 ) | Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm | Bucată | 3 070 | 7 982,00 |  |
| 240 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro ( 007315 ) | Adulti, Conectorul menține o extensie flexibilă cu patru seturi IV suplimentare, conectate la linia IV primară, Compatibil Luer-Slip și Luer-Lock, Clemă glisantă nedemontabilă, Conector rotativ Spin-Lock, Rezistent la înaltă presiune, Supapă de reținere, Nu este fabricat cu DEHP, Nu este fabricat cu latex/cauciuc natural | Bucată | 100 | 16 667,00 |  |
| 241 | Linie extensie 1,5m, 300 PSI ( 007316 ) | pentru pompa angio, rezistente la presiune inalta(minim 300 PSI), 1.5m | Bucată | 8 610 | 51 660,00 |  |
| 242 | Linii pentru monitorizare CO2 ( 007319 ) | Linii pentru monitorizare CO2. Compatibil cu masini de anestezie Mindray, Astra, Dragher. | Bucată | 6 065 | 89 762,00 |  |
| 243 | Pelicula X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY ( 007334 ) | Pelicula X-ray (radiologică) 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY, ambalare de până la 100 foi | Bucată | 30 | 425,00 |  |
| 244 | Prelungitoare pentru seringi “Perfuzor compact” “Perfuzor fm” ( 007335 ) | Lungime 1,5m, Tip “male-female”, Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, Rezistent la compusii medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor, Fara Polivinilclorid (PVC), Steril | Bucată | 13 600 | 103 768,00 |  |
| 245 | Prelungitor pt set colbe injectomat CT ( 007336 ) | Steril, lungimea-150 cm, presiune inalta diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm | Bucată | 7 650 | 61 200,00 |  |
| 246 | Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” 50 ml ( 007355 ) | Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip” Perfuzor Spritze”pentru aparatul de perfuzie ”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm”,Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | Bucată | 14 505 | 40 614,00 |  |
| 247 | Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius ( 007356 ) | Service Kit pentru 3 ani, set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer şi O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aier, baterie ( MX08153) compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius | Bucată | 9 | 37 500,03 |  |
| 248 | Set conectoare "Olympus" ( 007357 ) | Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S 1"de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare | set | 2 | 25 000,00 |  |
| 249 | Set- seringa compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP ( 007364 ) | 2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T. | Bucată | 1 250 | 217 500,00 |  |
| 250 | Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii) ( 007366 ) | Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 10 mm; Lungimea ≥ 1,5 m; Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, polietilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril | Bucată | 510 | 127 500,00 |  |
| 251 | Electrozi ECG 4 pare cu supapă (adult), reutilizabili ( 007396 ) | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. | Bucată | 24 | 1 200,00 |  |
| 252 | Pachet pentru sterilizare 200x330 mm ( 007397 ) | Pachet pentru sterilizare cu abur, cu aer, 200x330 mm | Bucată | 3 950 | 14 812,50 |  |
| 253 | Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 ( 007399 ) | Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770, compatibil cu sensor SpO2 tip cleste, lungimea ≥ 2.5m | Bucată | 58 | 12 083,72 |  |
| 254 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 ( 007400 ) | Cablu electrozi EKG (rosu, galbem, verde, alb, negru) reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 | Bucată | 137 | 28 542,58 |  |
| 255 | Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 ( 007401 ) | Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat, lungimea ≥ 2.5m, compatibil cu monitor Edan IM80 | Bucată | 36 | 7 500,24 |  |
| 256 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 ( 007402 ) | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 | Bucată | 20 | 4 166,80 |  |
| 257 | Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 ( 007403 ) | Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat, lungimea ≥ 2.5m, compatibil cu monitor Biocare PM 900 | Bucată | 7 | 1 458,38 |  |
| 258 | Cablu pentru ECG iE6 Biocare ( 007412 ) | Cablul pacientului pentru ECG Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf iE6 iE6 Biocare, conectori 4,0 mm, IEC | Bucată | 4 | 3 666,68 |  |
| 259 | Hârtie termosensibilă 50mm х 100mm x 300P tip: pliata, Nihon Kohden BSM-6000 ( 007417 ) | Hârtie termosensibilă 50mm х 100mm x 300P tip: pliata, fără caroiaj, compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM-6000 | Bucată | 265 | 5 522,60 |  |
| 260 | Electrod bipolar ( 007419 ) | Diametru pînă la 7 Fr. compatibil cu teacă histeroscopului | Bucată | 1 | 833,34 |  |
| 261 | Electrod monopolar ( 007420 ) | Diametru pînă la 7 Fr. compatibil cu teacă histeroscopului | Bucată | 2 | 1 666,68 |  |
| 262 | Film radiologic stomatologic, 3 x 4 cm ( 007421 ) | Film radiologic stomatologic 3x4 cm, ambalaj până la 150 bucati | Bucată | 12 | 8 000,04 |  |
| 263 | Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm ( 007423 ) | Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm | Bucată | 5 560 | 108 420,00 |  |
| 264 | Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm ( 007424 ) | Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm | Bucată | 760 | 14 820,00 |  |
| 265 | Cablu pentru ECG MAC600 ( 007427 ) | Cablu paciet pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu MAC 600 | Bucată | 19 | 10 766,73 |  |
| 266 | Cablu pentru ECG MAC2000 ( 007428 ) | Cablu paciet pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu MAC2000 | Bucată | 28 | 15 866,76 |  |
| 267 | Cablu pentru ECG SE-3 ( 007429 ) | Cablu pacient pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu SE-3 | Bucată | 11 | 9 339,00 |  |
| 268 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal cu Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal ( 007434 ) | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. INTERN, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 13 000 | 3 640,00 |  |
| 268 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal cu Registru REGISTRU ( 007435 ) | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 13 | - |  |
| 269 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Agfa Drystar 5300 ( 007436 ) | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu aparatul AGFA drystar 5300 | Bucată | 2 500 | 90 000,00 |  |
| 270 | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) , Agfa Drystar 5302 ( 007437 ) | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302 | Bucată | 2 100 | 38 934,00 |  |
| 271 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch), AGFA Drystar 5302 ( 007438 ) | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302 | Bucată | 1 200 | 17 760,00 |  |
| 272 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă ( 007439 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210х30 tip: rolă caroiaj albastru | Bucată | 30 | 1 075,00 |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 26 422 555,67 |  |

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție 26 422 555,67 lei

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subânțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiior tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Ofertanţii pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

- Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, pe parcursul anului 2027 conform Graficului de Livrare:

Condiții de livrare

|  | 2027 | Condiții de livrare generale Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor per lot |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Condiții de livrare conform graficului de livrare | Ianuarie | 10% | Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 10% la fiecare 2 luni |
|  | Februarie |  |  |
|  | Martie | 10% |  |
|  | Aprilie |  |  |
|  | Mai | 10% |  |
|  | Iunie |  |  |
|  | Iulie | 10% |  |
|  | August |  |  |
|  | Septembrie | 10% |  |
|  | Octombrie |  |  |
|  | Noiembrie | 10% |  |
|  | pînă la 15 Decembrie |  |  |
| Condiții de livrare conform bonului de comandă- livrare | În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare* de către Beneficiar | ≤40% |  |

Note:

- Condiții de livrare speciale

  - În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului indicat în Anexa, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate. Se interzice livrarea mărfurilor întârziate, de către Furnizor, contrar voinței Beneficiarului.

  - În situația în care această neexecutare a livrării a cauzat prejudicii sau a afectat continuitatea activității sale, Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de livrare prevăzut în grafic, să informeze CAPCS și Furnizorul, printr-un demers oficial, indicând măsurile întreprinse pentru asigurarea continuității activității.

  - Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ,,conform bonului de comandă – livrare”;

  - În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;

  - Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.

  - Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;

  - În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de pînă la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 31 martie 2027. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 31 martie 2027, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2027;

  - Furnizorul va lua în considerare divizarea per ambalaj, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per unitate, dacă aceasta nu este recomandată de către producător) fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;

- *Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro

  - Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.

- Condiții speciale de predare-primire

  - Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.

    - Obligațiile vânzătorului:

- organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;

- asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;

- utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);

- asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.

    - Obligațiile beneficiarului:

- asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;

- verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;

- confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;

- facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2027

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

- Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |  |
| 2 | Modul de elaborare a Specificației tehnice | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de ,,testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător. | DA |  |
| 3 | Modul de elaborare a Specificației de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |  |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |  |
| 5 | Garanția pentru ofertă | - 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | DA |  |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. | DA |  |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. |  |  |  |
| 17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. |  |  |  |  |  |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |  |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |  |
| 9 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național. | DA |  |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |  |
| 11 | Declarație | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, | DA |  |
| 12 | Declarație | Vânzătorul va asigura cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării conform Specificației Nr.2. -- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |  |
| 13 | DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată | Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă. | DA |  |
| 14 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |  |
| 15.1 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Neprezentarea numărului de înregistrare servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |  |
| 15.2 | Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale | Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale. | DA |  |
| 18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |  |  |
| 15 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |  |
| 16 | Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice) | 1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; - În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2028. | DA |  |

- Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar:	MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __din__.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar:	MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție

publică nr. _____din ______.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2028.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire: NU SE APLICĂ

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

- Ofertele se prezintă: în lei.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

- Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Se va utiliza |
| Plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____________________________________

se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:                           semnat electronic                        Gheorghe GORCEAG